山东济钢环保新材料有限公司

塔杆护栏等电力安全设施采购项目

竞争性谈判文件

采购人：山东济钢环保新材料有限公司

2022年7月29日

第一章   竞争性谈判公告

一、采购编号：1173220617002

二、采购项目名称：塔杆护栏等电力安全设施采购项目

三、采购内容和工作周期

1.采购内容：

| 序号 | 名称 | 型号及规格描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杆塔护栏 | 玻璃钢材质，高1.8m | 米 | 24 | 含立柱、基础制作、安装 |
| 2 | 电缆警示桩 | 水泥材质，凹字；侧面有“下有电缆、严禁挖掘”顶部有方向指示标志 | 个 | 50 | 沿章丘区官庄街道辖区照钢线沿线补缺埋设，全长约14千米 |
| 3 | 制作灯杆基础 |  | 个 | 30 | 甲方提供基础地笼 |
| 4 | 敷设电缆 | RVV-3*6mm2，穿PVC管后直埋 | 米 | 1300 | 含挖沟、回填。甲方提供电缆及穿线管 |

2.施工工程量，以现场实际踏勘结果为准。

3.承包方式：总价包干、含施工

4.质量要求：杆塔护栏、路灯基础整体质保1年（5%质保金），一年内出现质量问题乙方24小时内免费上门维修。

5.本次采购结算方式为电汇结算，发票含税13%。

6.谈判前于2022年8月3日上午10：00统一踏勘现场。

7.工作开始时间：合同签订后以甲方通知为准。

8.供货及安装周期：收到甲方通知后10个工作日内

四、供应商的资格要求

1、资质要求：依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格，具有相关物品销售资质；

2、业绩要求：近三年（2019年4月1日至今）类似销售业绩至少提供2个（提供合同复印件）；

3、人员要求：现场施工时须有至少一名安全管理人员，安全管理人员需持有安全生产考核C类及以上证书。

4、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

6、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

7、供应商须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。

8、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消谈判资格。

五、公告和报名

1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/；

2、公告和报名时间：2022年7月29日～2022年8月7日（北京时间）。

六、谈判时间和方式

1、谈判时间：2022年8月8日上午9：00

2、谈判方式：网上谈判，谈判时无需供应商到达现场。

七、谈判文件的获取方式

1、获取方式：凡有意参加的潜在供应商，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/ ，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载谈判文件；

2、售价：报名时自动提示，随谈判保证金一同转账，售后不退。

八、资格审查

资格后审，不接受联合体。

九、采购人的名称、地址和联系人

1、采购人的名称：山东济钢环保新材料有限公司

2、采购人的地址：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东

3、谈判联系人：史工，联系电话：18615514537；

4、技术联系人：侯工，联系电话：15066666837；

十、安全和防疫要求

1、参加谈判的人员在济钢集团有限公司的一切活动，必须遵守济钢集团有限公司的安全规定。需要现场踏勘时，必须遵守安全管理规定，服从现场人员指挥。

2、疫情期间，谈判时间和谈判方式可能受到影响，我方有权进行调整，并将在合理有限时间在济钢集团有限公司阳光购销平台上发布公告。请有意参加的潜在供应商每日登陆系统，用注册的用户名查找是否有澄清通知等信息，采购人不再单独通知，怠于登陆造成的后果由供应商承担。需要到采购人现场时，根据疫情防控要求，提前备齐相关证明。

十一、公告中的内容和要求以最终的谈判文件为准。

山东济钢环保新材料有限公司

2022年7月20日

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 山东济钢环保新材料有限公司 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 塔杆护栏等电力安全设施采购项目 |
| 1.1.3 | 项目概况 | 沿清照线路径补电缆警示桩50处，线杆护栏2处，公司驻地内制作路灯杆基础30个，挖沟穿管后直埋电缆约1300米。 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 山东省济南市章丘区官庄街道青野村东 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |
| 1.2.2 | 采购方式 | 竞争性谈判，资格后审 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见谈判公告 |
| 1.3.2 | 供货及工作周期 | 合同签订并受到甲方通知后10个工作日 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 山东省济南市章丘区官庄街道青野村东 |
| 1.3.4 | 质保期 | 1年 |
| 1.4.1 | 供应商的资格要求 | 1、资质要求：依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格，具有相关物品销售资质； 2、业绩要求：近三年（2019年4月1日至今）类似销售业绩至少提供2个（提供合同复印件）； 3、人员要求：现场施工时须有至少一名安全管理人员，安全管理人员需持有安全生产考核C类及以上证书。 4、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度； 5、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力； 6、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录； 7、供应商须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9 | 是否组织现场踏勘 | 2022年8月3日上午10：00统一踏勘现场 |
| 1.10 | 谈判预备会 | 不召开 |
| 2.1.1 | 谈判文件的发布 | 本谈判文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次谈判相关信息的，采购人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。 |
| 2.2.2 | 谈判文件的澄清 | 谈判文件澄清的截止时间为谈判开始前 日，在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布 |
| 2.3 | 谈判文件的修改 | 谈判文件修改的截止时间为谈判开始前 日，在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。采购人对谈判文件修改距谈判时间不足 天的，相应延长谈判开始时间。 |
| 2.1.5 | 构成谈判文件的其他材料 | 谈判文件澄清、答疑、补充文件等 |
| 3.1.1 | 响应文件内容 | 谈判文件商务、技术部分内容 |
| 3.2.1 | 报价 | 1.报价方式：总价。 2.报价币种：人民币。 3.报价为13%增值税专用发票价格 |
| 3.2.2 | 报价修改 | 详见谈判须知正文3.2.2节内容 |
| 3.3.1 | 谈判有效期 | 90日历天（自递交响应文件截止之日起） |
| 3.4 | 谈判保证金 | 本次谈判保证金为人民币0元整（小写 元）。供应商在谈判开始前未交纳谈判保证金的，采购人有权拒绝其参与谈判。谈判保证金在合同签订后30日内无息返还。 谈判保证金的交纳，应符合以下要求： 1、交款方式：银行转账、电汇，不接受其他交款方式。 2、交款账户：从供应商银行基本账户内转出或汇出。 3、交款应注明采购项目名称、采购编号及款项性质（谈判保证金），并在递交谈判文件时，附带谈判保证金交款凭证复印件，以备查验。 4、缴纳保证金账户信息： 账户名：山东济钢环保新材料有限公司 开户行：日照银行股份有限公司济南章丘支行 账号：8103 0080 1421 0023 07 请各供应商注意： 各银行办理业务需要一定时间，望各供应商尽早办理，保证金的交纳时间以到账户时间为准。 |
| 3.5.1 | 资格审查 | 1、资格审查文件上传至济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/）。 2、评审委员会对供应商的资格审查文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的取消其谈判资格，购买谈判文件的费用不退。 3、资格审查文件包括但不限于：营业执照、资质证书、体系认证、资信等级、人员资格证书、业绩合同、获奖证书等的复印件，加盖公章。 |
| 3.6.1 | 近3年财务状况的年份要求 | 2019年01月01日至今。 |
| 3.6.2 | 近3年完成的类似项目 | 2019年01月01日至今。 |
| 3.6.3 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2019年01月01日至今。 |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第五章“响应文件格式及内容”要求进行签字或盖章，否则其响应文件按照无效处理。 |
| 3.7.2 | 响应文件 | 上传至济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） |
| 3.7.3 | 纸质响应文件装订要求 | 1、成交人提供响应文件正本壹份，副本贰份；响应文件的正本与副本应分别装订成册。 2、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 3、响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样；正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 |
| 3.7.4 | 电子文档 | 详见谈判须知正文3.7.6条款 |
| 4.1 | 上传响应文件的截止时间 | 2022年8月8日上午9：00 |
| 5.1 | 谈判时间和 方式 | 谈判时间：2022年8月8日上午9：00 谈判方式：网上谈判，谈判时无需供应商到达现场。 |
| 6.3 | 评审方法 | 最低价评审法 |
| 7.3 | 履约保证金 | 供应商成交后，谈判保证金转为履约保证金。如因成交人原因不能履约，履约保证金将全部转为赔偿金。验收合格后无息返还。 |
| 8.1 | 重新谈判 | 有下列情形之一的，采购人将重新谈判 1.截至到谈判开始时间，提交响应文件的供应商少于3个的； 2.经评审委员会评审否决所有响应文件的。 |
| 10.1 | 在任何评审环节中，需评审委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评审委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |
| 10.2 | 供应商认为谈判文件中有限制、排斥供应商情形的，应当在谈判开始时间2日前向采购人书面提出，未在规定时间内提出异议的，视为对谈判文件无异议。 |  |

谈判须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备竞争性谈判条件。

1.1.1 采购人：详见谈判须知前附表

1.1.2 采购项目名称：详见谈判须知前附表

1.1.3项目概况: 详见谈判须知前附表

1.1.4 项目地点：详见谈判须知前附表

1.2 项目资金来源、采购方式、采购控价

1.2.1 项目资金来源：详见谈判须知前附表

1.2.2采购方式：详见谈判须知前附表

1.2.3采购控价：详见谈判须知前附表

1.3 采购范围、供货周期、交货地点和质保期

1.3.1 采购范围：详见谈判须知前附表

1.3.2 供货周期：详见谈判须知前附表

1.3.3 交货地点：详见谈判须知前附表

1.3.4质保期：详见谈判须知前附表

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：详见谈判须知前附表

1.4.2 本次采购不接受联合体。

1.5 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与谈判活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1详见谈判须知前附表

1.10 谈判预备会

1.10.1采购人不召开谈判预备会。

2.谈判文件

2.1 谈判文件的内容和发布

2.1.1谈判文件包括：

（1）谈判公告

（2）谈判须知

（3）评审办法

（4）合同及附件

（5）响应文件格式及内容

（6）需求一览表

（7）技术规范

（8）谈判须知前附表规定的其他材料

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对谈判文件所作的澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。

2.1.2若谈判文件中不同章节对同一内容叙述有差异的，性能、参数以技术要求为准；供应商资格要求、交货期、交货地点、质保期以谈判须知前附表为准。

2.1.3本谈判文件在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。除上述媒介以外的媒介转载或发布与本次谈判相关信息的，采购人不承担任何责任并保留追究相关方责任的权利。

2.2 谈判文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或者附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2谈判文件的澄清：详见谈判须知前附表

2.3 谈判文件的修改

谈判文件修改的截止时间为谈判开始前2日，在济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 上发布。采购人对谈判文件修改距谈判时间不足2天的，相应延长谈判开始时间。

2.4对谈判文件的异议

供应商对谈判文件有异议的，应当在谈判时间2天前提出。采购人自收到异议之日起1日内做出答复；若异议和答复内容影响谈判文件编制的，按照本章第2.3款的规定相应延长谈判开始时间。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件包括下列内容：

第一部分  商务部分

（1）报价函

（2）授权委托书

（3）谈判保证金

（4）资格审查资料

（5）报价表

（6）商务偏差表

（7）无行贿犯罪记录证明材料

（8）供应商认为应补充的其它商务资料

第二部分  技术部分

（1）采购内容

（2）交货计划表

（3）技术要求

（4）技术偏差表

（5）供应商认为应补充的其它技术资料

3.2 报价

3.2.1 报价方式：总价；报价币种：人民币；报价为13%增值税专用发票价格。

3.2.2 供应商在谈判开始时间前修改报价函中的总报价，应同时修改“报价组成表”中的相应价格。此修改须符合本章第4.3款的有关规定。

3.3 谈判有效期

3.3.1谈判有效期：详见谈判须知前附表

3.3.2 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

3.4 谈判保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按谈判公告规定的金额、担保形式递交谈判保证金，并作为其响应文件的组成部分。详见谈判须知前附表。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交谈判保证金的，其响应文件作无效。

3.4.3 采购人与成交人签订合同30日内，向未成交的供应商退还谈判保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的谈判有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按谈判文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 营业执照、资质证书、体系认证、资信等级、人员资格证书、业绩合同、获奖证书等材料的复印件。

3.5.2 “近3年完成的业绩情况表”具体要求详见技术部分

3.5.3 “近3年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.5.4认为有必要提供的其他证明文件。

3.6 备选方案

3.6.1本次谈判不接受备选方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按《第五章响应文件格式及内容》要求进行编写。

3.7.2响应文件应当对谈判文件有关交货期、谈判有效期、质量要求、技术要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖公章。签字或盖章的具体要求见谈判须知前附表。

3.7.4响应文件正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样并加盖公章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，详见谈判须知前附表。

3.7.6本次谈判须提供应文件电子版（U盘一件），电子版与纸质版需一致，若不一致以纸质版为准。响应文件电子版文件格式为可编辑的Word“*.doc”、“*.docx”或Excel“*.xls”、“*.xlsx”，文字部分格式采用Word“*.doc”、“*.docx”，报价清单部分格式采用Excel“*.xls”、“*.xlsx”。

4.响应

4.1 响应文件的递交

上传响应文件的截止时间，详见谈判须知前附表。

4.2 响应文件的修改与撤回

4.2.1在上传响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.2.2供应商修改或撤回已上传响应文件应按要求签字或盖章。

4.2.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.谈判

5.1 谈判

谈判时间和方式：详见谈判须知前附表。

6.评审

6.1 评审委员会

评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，评审委员会成员人数为5人及以上单数。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审方法

按低价中标进行评审。

6.4 评审程序及内容

6.4.1响应文件初步评审

6.4.1.1资格审查---是否满足对供应商的资格要求。

6.4.1.2报价及报价组成表有计算或汇总错误时，按以下原则修正：

（1）报价清单中的单价乘数量的乘积与该项目的合价不符时，应以单价为准，改正合价。

（2）若报价汇总表中的金额与相应的各分项报价清单中的合计金额不符时，以修正后的各分项报价清单中的合计金额为准，改正总报价。

（3）评审委员会按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

6.4.1.3对需要文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件符合性审查不通过作无效处理，不再进行详细评审：

（1）提供的资格审查资料不满足谈判文件要求的；

（2）没有按照谈判文件要求缴纳谈判保证金或提供银行保函的；

（3）响应文件未按谈判文件要求盖章和签署的；

（4）经澄清，对报价的错误不接受修正的；

（5）对采购范围和工作内容有实质性偏差的；

（6）主要性能指标达不到谈判文件要求的

（7））有违反法律法规、弄虚作假的。

6.4.1.4响应文件澄清

（1）响应文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评审委员会认为需要供应商做出必要的澄清、说明、或者对细微偏差进行补正的，提出澄清问题。

（2）评审委员会的澄清问题不得要求或提出对响应文件实质性内容进行修改，澄清问题由评审委员会主任确认后发出。

（3）供应商的答复由其授权代表签字、加盖公章、签署日期后按要求发送，不得对原响应文件实质性内容进行修改，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

（4）评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

（5）评审委员会的澄清问题和供应商的答复均以书面方式进行。

6.4.2响应文件详细评审

评审委员会成员对通过初步评审的响应文件进行详细评审与打分排序。

6.4.3评审结果

6.4.3.1评审委员会按照评审办法推荐成交候选人，具体的成交候选人数量见第三章5节2款。

6.4.3.2评审委员会完成评审后，向采购人提交评审报告。

7.合同授予

7.1成交方式

采购人根据评审报告中推荐的成交人候选人择优选定成交人。

7.2成交通知

成交结果通过济钢集团有限公司阳光购销平台（网址：http://bidding.jigang.com.cn/） 公示三天。公示期结束后，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书

7.3履约担保

7.4.1 签订合同前，成交人应按谈判须知前附表规定向采购人提交履约担保。

7.4.2 成交人不能按谈判公告规定要求提交履约担保的，视为放弃成交，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

8.重新谈判

8.1重新谈判

详见谈判须知前附表

9. 纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次谈判活动违反法律、法规和规章规定的，有权向市建设行政主管部门和相关监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1评委投票方式：见谈判须知前附表。

10.2供应商对谈判文件认可的界定：见谈判须知前附表。

第三章  评审办法

为规范谈判工作，制定本办法。

一、评审方法

按低价中标进行评审。

二、评审原则

评审遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、评审组织及服务

1、为做好评审工作，成立评审委员会和工作小组。

2、评审委员会

2.1评审委员会由采购人依法组建，评审委员会成员由采购人代表及熟悉相关业务的有关技术、经济等方面的专家组成。

2.2评审委员会成员为3人及以上单数。

2.3评审工作由评审委员会负责。

3、工作小组

3.1由采购人组成工作小组，为评审委员会服务。

3.2工作小组承担保管谈判文件、响应文件、发放评审资料、响应文件摘录汇总、基础数据对比及会议服务。

四、评审程序及内容

1、评审的方法：由资格审查、价格评审两部分。

2、资格审查：按对供应商的资格要求、缴纳谈判保证金等情况进行评审。详见《资格审查表》。

3、价格评审：通过资格审查后，根据供应商的报价进行评审。

五、评审报告

1、评审委员会根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由评审委员会起草，评审委员会全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

2、评审委员会在评审报告中根据价格排序推荐前一至二名为成交候选人。

资格审查表

编号：                 谈判时间：  年 月 日      审查日期：

| 谈判名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报名单位 |  | 注册资金 | 业绩 | 联系人 | 联系电话 | 包号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质审查情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| （资质、业绩、技术、能力，谈判保证金等方面） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格审查人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作人员 |  |  |  |  |  |  |  |

第三章  合同条款及格式

合同

甲方合同编号：

乙方合同编号：

甲方：山东济钢环保新材料有限公司

乙方：

******合同

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方的权利与义务，经双方协商一致，签订本合同。

- 产品名称、型号、数量、单价、金额。

| 序号 | 名称 | 型号及规格描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（含税13%、电汇结算、总价包干含安装制作费）：元；大写：。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 质量标准及质保期：

经过建筑部分由电缆桥架敷设或穿钢管敷设，埋地部分穿管后直埋，标准不低于国家标准。

质保期1年，若产品出现质量问题，卖方24小时内年费上门维修；

- 交货安装周期：

合同签订  工作日内。

- 交货地点：

按买方指定地点；

- 运输方式及到达站港和费用负担：

物流，运杂费由卖方负担。

- 合理损耗及计算方法：

无

- 包装标准、包装物的供应与回收：

不回收。

- 验收标准：

卖方安装完工，按买方使用标准验收。

- 结算方式：通过验收并开具增值税发票（含税13%）后，30工作日内需方以电汇方式付款（以合同约定为准）支付95%款项；留取5%为质保金，质保期结束后无息一次性支付。

- 本合同解除的条件：

按《民法典》相关条款规定执行。

十一、违约责任：

（一）卖方逾期交付货物的应按逾期产品总额每日千分之三向买方支付违约金，逾期超过约定日期3个工作日的，买方可解除本合同。

（二）卖方所交的货物规格、型号、技术参数、质量不符合合同约定标准的，买方有权拒收该货物，卖方愿意更换货物但逾期交货的，按卖方逾期交货处理。卖方拒绝更换货物的，买方可单方面解除合同。

（三）卖方因逾期交货或其他违约行为导致买方解除合同的，卖方应向买方支付合同总价款的5%的违约金；如造成买方损失超过违约金的，超出部分由卖方继续承担赔偿责任。

（四）卖方提供的物资由于质量原因以及由于施工质量问题给买方造成损失的，卖方将按本合同金额的三倍给予买方赔偿，同时买方视损失情况保留继续向卖方索赔经济赔偿的权利；卖方承诺无异议。

十二、其他约定事项

（一）、突发事件新冠肺炎疫情（以下简称：疫情）期间特别约定：

卖方权利义务

1、严格执行各级政府及主管部门关于疫情防控的各项行政命令，服从政府安排，避免出现违法、违规情形，同时积极参与疫情防控工作。

2、卖方因按照国家及政府部门或其他有关机关、有权机构的有关疫情防控政令、通知等规定、规范、要求履行相关工作，有可能迟延交货的，需在交货期限届满前有效通知买方。若因卖方自身原因没有及时通知买方，导致买方产生损失，卖方负责赔偿因此给买方造成的全部损失。

3、根据本合同要求，若卖方人员需进入买方现场，须持有卖方单位出具的书面证明，并得到买方的书面同意且严格按照买方的要求做好疫情防控措施（包含但不限于按要求佩戴防护用具，接受卖方体温检测，如实报告行程等措施）。若卖方人员隐瞒、欺骗买方或采取的防控措施不到位，给买方造成损失的，卖方承担责任，并赔偿因此给买方造成的全部损失。

买方权利义务

1、买方严格遵守各级政府及主管部门制定的关于疫情防控的各项行政命令、规范、规定等，同时积极参与疫情防控工作。

2、若买方因执行关于疫情防控各项行政命令、规范、规定有可能导致迟延收货的，应在合同约定的收货期限届满前（视货物在途需要的时间）日有效通知卖方。

3、买方的付款期限、方式根据疫情发展情况及合同实际履行情况，本着公平原则，双方协商一致后书面调整。

如合同履行期间，出现了除本合同约定疫情外的其他突发事件，双方参照执行上述约定，上述未约定或约定不明确的执行国家法律法规及规范性文件的规定，同时，双方根据国家法律法规及规范性文件的规定协商签订补充协议。

（二）、合同文件包括此合同书和下列文件，是本合同不可分割的一部分：

1.本合同

2.谈判文件；

3.响应文件；

4.卖方所有对买方的承诺函件；

5.国家标准规范。

本合同效力高于其它合同文件，如果合同文件中出现分歧，则以本合同文件为准。

（三）、对本合同的变更只能经双方法定代表人或授权委托人行签署补充合同，并加盖本合同统一公章，其他以送货单、进料单、会议纪要等形式对合同更改的一律无效。

（四）、下列合同附件是本合同组成部分,具有同等法律效力，与本合同不相符时，以本合同为准。

合同附件一：廉洁协议书

……

十三、 双方往来均以书面形式为准。

十四、本合同经双方签字并盖章后生效。

十五、合同签订地点：山东省济南市章丘区

十六、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具同等法律效力。

以下无正文

| 买方（盖章）：山东济钢环保新材料有限公司 | 卖方（盖章）： |
| --- | --- |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 开户行: 中国民生银行济南章丘支行 | 开户行: |
| 账号：609055119 | 账号： |
| 统一社会信用代码：91370181MA3MJQRU4Y | 统一社会信用代码： |
| 地址：山东省济南市章丘区官庄街道青野村东 | 地址： |
| 电话: 0531-83790165 | 电话: |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

注：谈判文件中的合同条款为主要条款，双方的权利义务以未来签订的商务合同为准。未来签订的商务合同的条款存在与本谈判文件不一致的地方，但不会对实质性内容进行改变。

附件一：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：

乙方：

为规范甲乙双方在买卖合作过程中的廉洁行为，保证双方合作的公平、公正性，特订立本协议，供双方遵守执行。

一、甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家有关法律、法规及相关政策；

（二）严格执行双方确定的合同、协议及承诺等，认真履行合同条款；

（三）双方如发现任何一方在业务活动中有违规、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向相关部门举报。

二、甲方责任：甲方在与乙方合作过程中不准向乙方人员索要或接受回扣、礼金、物品和好处费、感谢费等；不得参加乙方安排的宴请以及娱乐活动。

三、乙方责任：乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物、礼金及报销各种费用；不准提供度假、旅游等与工作无关的消费娱乐活动。

四、违约责任

（一）甲乙双方如有违反以上条款的，按照管理权限给予处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；

（二）如乙方违反以上条款，甲方可处以相应罚款及取消再次合作的资格。

（三）如甲方人员违反上述条款，乙方予以举报的，甲方给予乙方相应奖励。

五、本责任书经双方签字盖章后立即生效，双方合作期间有效；双方合作期满，结清款项后失效。

六、本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：　　　　　　           乙方（盖章）：

委托代理人（签字）：　　　　　      委托代理人（签字）：

日  期：年   月   日

第四章 响应文件格式及内容

正本/副本

（项目名称）

响应文件

供应商：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

年     月      日

## 目    录

第一部分：商务部分

1、报价函

2、授权委托书

3、谈判保证金

4、资格审查资料

5、报价表

6、商务偏差表

7、供应商认为应补充的其它商务资料

第二部分：技术部分

1、交货计划表

2、技术参数表

3、技术偏差表

4、供应商认为应补充的其它技术资料

第一部分：商务部分

### 1、报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的总报价，按合同约定履行所有义务。

2．我方承诺在谈判文件规定的谈判有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限交付货物。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 我方承诺参加谈判活动近三年内无违法犯罪及其它不良行为记录，如有经行政主管部门查实或通报的不良记录，我方放弃参加本次项目谈判的权利，并无条件承担相应后果和损失。

7．                                       （其他补充说明）。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字并盖章）

委托代理人：                    （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

2、授权委托书

## 授权委托书

本人       （姓名）系        （名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、授权代表身份证复印件；

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字并盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 法定代表人身份证明

名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖单位章）

年       月       日

## 委托代理人身份证明

名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖单位章）

年       月       日

3、谈判保证金

采用保证金形式附银行凭证复印件。

4、资格审查资料

4.1供应商基本情况及证书复印件

基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商 |  |  |  |  | 所属集团 |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 成立或 注册时间 |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |
| 制造企业 基本情况 | 名称 |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
|  | 年生产能力 |  |  |  |  |  |  | 职工人数 |  |  |  |
|  | 需外购的 主要零部件 | 名称 |  |  |  |  | 生产厂家及地址 |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  |  |  |  | 生产厂家及地址 |  |  |  |  |
|  | 需外购的 易损件 | 名称 |  |  |  |  | 生产厂家及地址 |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  |  |  |  | 生产厂家及地址 |  |  |  |  |
|  | 近3年 营业额 | 年份 |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  |
|  |  | 年份 |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  |
|  |  | 年份 |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |  |
|  | 近期资产 负债表 到年月日止 | 固定资产 |  |  |  |  |  | 流动资产 |  |  |  |
|  |  | 长期负债 |  |  |  |  |  | 流动负债 |  |  |  |
|  | 经营范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可增加并扩展。

附：包括但不限于：营业执照、资质证书、体系认证、资信等级、人员资格证书、业绩合同、获奖证书等的复印件，加盖公章。

4.2符合资格条件的业绩汇总表

| 序号 | 项目业主名称 | 规格型号 | 数量 （台） | 签订日期 （年月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

5、报价表

5.1报价说明：

5.1报价表应按本谈判文件规定的格式填写。

5.2报价币种为人民币。

5.3如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

5.4报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，将按谈判须知中有关规定执行。

5.5报价中包含货物从工厂运至规定的交货地点的运输费、装卸费、保险费、技术培训与服务费等所有费用。

5.6安装费包含在总报价中。

5.7本项目为固定总价项目，合同价格包括完成项目所需的各种费用，且在合同执行过程中不作任何调整。

5.8若供应商对某些项目未报价，则应认为已包括在总报价内。

5.9报价为含13%增值税专用发票价格（以人民币报价的方式）。

5.2报价表

5.2.1报价汇总表

单位：

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  | 详见表5.2.2 |
| 2 | 运输及保险费 |  | 详见表5.2.3 |
| 3 | 安装费 |  | 详见表5.2.4 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 总报价（将序号1至5项金额进行累加） |  | 小写： | 金额填入报价函中 |
|  |  | 大写： |  |

注：报价含货物价款、运费及保险费、安装费和13%专用增值税等

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月   日

5.2.2设备报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

5.2.3运输及保险费报价表

单位：

| 序号 | 名称 | 重量 | 公里 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运杂费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 填入报价汇总表中 |

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

5.2.4安装费报价表

单位：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 填入报价汇总表中 |

注：表格可扩展、修改并增加内容。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

6、商务偏差表

商务偏差表

| 商务偏差 | 条目 | 页码 | 谈判文件规定 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若无商务偏差，本表可不填。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

7、供应商认为应补充的其他商务资料

第二部分  技术部分

1、采购内容

2、交货计划

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 制造商 | 产地 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表中应包括报价表中的所有货物；

2.表格可扩展、修改并增加内容。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月   日

- 3、技术要求

4、技术偏差表

| 技术偏差 | 条目 | 页码 | 谈判文件规定 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：若无技术偏差，本表可不填。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年　月　日

4、供应商认为应补充的其它技术资料