- 济钢国际河南汝丰焦化装备大型化改造升级

- 180t/h干熄焦及余热发电工程

- 直流屏设备采购文件

一、采购编号：JIET-CG-WQ2332-046

- 二、采购名称：济钢国际汝丰焦化180t/h干熄焦及余热发电工程

三、项目内容：

1、本次采购项目名称：汝州市汝丰焦化有限公司装备大型化改造升级项目180t/h干熄焦及余热发电工程

采购设备内容：设备规格：200Ah/220VDC直流屏      1套

直流屏组柜方式：充/馈电柜、蓄电池柜，200Ah直流屏数量不得少于3面。

详见设备采通单及订货技术规格书

2、本次采购的发包模式总价（含税），包含设备及零部件成品费、包装费(含材料费)、运输卸车费（含运输材料费）、技术调试服务指导费等。

3、设备交货地址：汝州市汝丰焦化有限公司装备大型化改造升级项目180t/h干熄焦及余热发电工程项目所在地。

4、设备交货期（总工期）3个月（最终工期以合同约定为准）。

5、付款方式：

（1）合同签订后买方支付卖方设备总价款20%的预付款；

（2）设备制造验收完毕，发货前买方支付卖方设备总价款30%的发货款；

（3）设备安装验收合格，买方支付卖方设备总价款40%的验收款；

（4）工程竣工验收一年后，设备运行无质量问题，买方支付卖方设备总价款10%的质保金。

四、投标人资格要求

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力及相应质量管理认证；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；在经营活动中没有违法记录。

5、 具有本工程干熄焦台车相应工程业绩。

6、需要提供的相关资质文件：盖红章的经有关部门年检通过的企业法人营业执照原件或复印件、税务登记证、相应生产许可证件、同类型业绩合同3份（包括用户售后的评价）、业绩表、授权书等：

7、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一设备投标；

8、本项目不接受联合体投标。

五、报名及采购文件的获取

1、公告及报名时间：2023年5月25日～ 2023年5月31日（北京时间）。

2、报名方式：报名时必须写明①报名单位②银行信息（包括银行行号）③参加投标项目名称及设备名称④联系人⑤联系方式（手机、电子邮箱）等相关信息（文件名称“济钢国际河南汝丰180t/h干熄焦及发电项目直流屏设备采购报名函”，具体格式不限）并加盖单位公章。将报名函彩色扫描确认后发送到招标办邮箱：liujianhua@jiet.com.cn。

3、采购文件获取方式：采购文件为电子版文件。

采购文件售价：200元人民币，售后不退。

仅通过公对公账户转账进行网上购买（不接受个人汇款，电汇时必须备注内容“济钢国际河南汝丰180t/h干熄焦及发电项目直流屏设备采购报名函采购文件费用”）。投标人汇款凭证通过电子邮件方式发送报名邮箱。提交报名函时一同将采购文件费转账回单凭证（电子或扫描件）发送到同一邮箱。该邮箱发送报名资料后将被视为投标人公司专用邮箱，采购文件及后续联络函件的发送和接收均与此邮箱为准。

报名结束后统一发送采购文件，如未收到相关采购文件请联系采购负责人索取。

5、采购文件费用接收帐

账户名称：济钢集团国际工程技术有限公司

开户银行：济南市工商银行东郊支行

开户行号：102451000344

账号：1602003409014408634

财务联系人：宋老师，电话：0531-62359860。

六、投标保证金：5000元

1、未在投标截止时间前缴纳投标保证金的，投标将被拒绝。

2、投标保证金应从投标人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。

3、缴纳投标保证金账户信息：

账户名称：济钢集团国际工程技术有限公司

开户银行：济南市工商银行东郊支行

开户行号：102451000344

账号：1602003409014408634

财务联系人：宋老师，电话：0531-62359860。

4、未中标单位投标保证金在中标结果确定一个月后原账户无息退还，中标单位投标保证金自动转化为合同履约保证金，在合同履约完成后原账户无息退还。

5、在递交投标文件时，要将投标保证金汇款底单单独密封上交，以备查验。

对于与我公司有过合作且尚有余款未付的厂家，可签署投标保证金协议并签字盖章（协议格式附后），以未付货款抵作投标保证金。

七、投标文件编制要求

（1）分报价表（电子版）、商务标书和技术标书三部分。商务标书中不列价格。

报价表要求：详列供货设备规格型号，设备单价、总价；设备主要部件重量、材质及相应分项报价；所有的外购件品牌及相应报价；付款方式；交货时间等。

（2）商务标书（电子版）

－ 交货地点：（见上文要求）。

－ 设备交货期：（见上文要求）。

－ 投标设备明细

－ 报价中要求包含设备运输、13% 增值税

－ 企业资质（见第七条第7款中要求内容）

－投标有效期不得少于60天

（3）技术标书（电子版）

－ 供货产品名称、附图、规格、型号、产地、供货范围、外购件的配套厂或品牌。

－ 根据设备采用通知单中技术条件、技术要求进行编制，如果对技术要求存有异议，请书面提出，采购人统一技术答疑。如有技术偏离务必在技术标书中列出偏离表。

八、投标文件递交和竞争性谈判

1、投标文件递交截止及谈判评审开始时间：暂定2023年6月6日 9：30 （最终开标及谈判时间以最终发给投标单位采购文件约定的时间为准）

逾期收到或不按照采购文件要求密封、不符合规定的投标文件恕不接受。使用快递邮寄的，必须在开标前一天电话确认。

2、竞争性谈判方式：本次竞争性谈判进行线上谈判，采购人先进行资格审查及技术评审，评审合格的进入下一阶段商务评审；评审不合格的不进入商务评审。

3、投标人须以包为单位对该包中的全部内容进行投标，不完整的投标将被拒绝。技术及商务偏离内容需按要求专门澄清明确，未按要求澄清明确的视为响应采购要求。恶意不响应采购文件要求并不作书面明确提示的视为废标，情节严重的列入供应商黑名单。

说明：

1、另将纸质标书寄我一份正本二副本，地址：济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地2号楼   刘先生  18678296621.开标前发招标人电子版标书（邮箱：liujianhua@jiet.com.cn），请提前进入网上会场试麦。

2、报名函及保证金、采购文件费转账回单凭证（电子或扫描件）发送：liujianhua@jiet.com.cn。同时填写《退投标保证金模板》电子版文件一并发送：陈先生 0531-62359873（邮箱：chenwei71@jiet.com.cn），过后办理退还保证金事宜，索要发票找陈老师，我公司邮寄标书费发票至投标方一律为邮费到付。

3、本次招标有一次澄清机会，请按“投标方名称+XXXX澄清函“文件名反馈招标人邮箱。

4、请填写信息一览表反馈招标人，用WORD版即可。

九、联系方式

招标联系人：是先生 电话：18678296621

商务联系人：齐先生 电话：13153027720

技术联系人：梁先生 电话：0531-62359975

济钢集团国际工程技术有限公司

2023年5月24日

投标保证金协议

采购人：济钢集团国际工程技术有限公司

投标人：

投标人参加采购人组织的济钢国际xx项目采购，投标人应交的投标保证金以前期与采购人合作过程中未付款中的    万元（大写：    万元整）作抵押。

如投标人违反采购要求，在宣布中标后不按期签订合同（放弃合同），或在合同执行中违约，不能履约，此款作为违约金从采购人对投标人的未付合同款中扣除。本协议投标人签字盖章生效。

投标人：

代表人：

时  间：

投标人须知

1．投标注意事项

1.1 投标报价及费用：

（1）本项目投标应以人民币报价；

（2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

1.2 投标文件组成：

技术文件：电子版。商务文件：电子版。

1.3 评审结果公示：定标后发出中标通知书或电话通知。

1.4 技术附件及商务合同的签订

投标技术文件、澄清、技术规格书等组成技术协议作为合同技术附件，技术协议、商务合同按中标通知要求在规定时间内与技术联系人、商务联系人办理。

1.5 技术资料反馈

技术资料交付日期按 技术协议签订之日 算，资料内容见技术协议要求。由于投标人原因造成延误，每日按中标金额的5‰从合同款中扣除，最高为5%。

1.6 投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（复印件加盖单位红章，详见投标文件格式）。

1.7 投标文件有效期：投标有效期为90天（日历日）

2．采购文件

2.1 采购文件组成

（1）采购公告或邀请、采购文件

（2）投标人须知

（3）竞争性谈判评审办法及标准

（4）投标文件格式

（5）技术文件及附图

2.2 投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.3 采购文件的澄清与修改

（1）投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前 3天 内以书面形式要求采购人澄清。

（2）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.投标文件编制

3.1 投标文件的组成

投标文件由商务文件（商务文件中只列供货范围不体现价格、含有详细单价的分项报价表单独密封提交）和技术文件两部分组成。

3.1.1 商务文件（价格表须单独密封提交）

（1）投标函；(见投标文件格式)

（2）法定代表人授权委托书；(见投标文件格式)

（3）营业执照、税务登记证；（复印件）

（4）投标单位情况表；（见投标文件格式)

（5）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（复印件）

（6）提供银行出具的资信证明，重合同守信用证明；（复印件）

（7）安全生产许可证或者产品代理资格证明文件，产品销售许可证；（复印件）

（8）投标人同类项目实施情况一览表(见投标文件格式)，合同、用户验收报告、用户评价；（复印件）

（9）投标企业近3年的财务报表；

（10）投标人认为可以证明其能力和业绩的其他材料；

（11）采购文件列明的影响投标人资格的其他证明文件（如原厂商授权书、业绩和案例证明等）；

（12）自主品牌投标人的信誉、荣誉证书；

（13）开标一览表(见投标文件格式。该表密封于单独信封内，开标时单独递交)；

（14）投标价格表(见投标文件格式与（1）同时密封)；

（15）投标设备明细表(见投标文件格式，不含价格列入商务文件)

（16）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：在“3.1.1商务文件”条款中法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表、投标价格表必须由法定代表人签名并加盖单位公章；资格、资质证书复印件应加盖单位公章；其他文件资料均须加盖单位骑缝章；签章不齐的视同未提供。

3.1.2 技术文件

（1）技术文件要求严格按技术规格书形式编制，可增加对本项目系统总体要求的理解。包括：设备组成（详细的设备供货范围及明细表）、功能说明、性能指标及设备选型说明；（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（3）产品出厂标准、质量检验大纲；

（4）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

（6）技术规格性能偏离表；(见投标文件格式)

（7）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（8）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；（现场货物清点、安装指导要求安排有协调和指导安装能力的专人负责）

（9）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（10）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

3.2 投标文件的语言及计量

（1）投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（2）投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

3.3 投标报价

（1）投标报价应按采购文件中相关附表格式填写(见投标文件格式)

（2）投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物名称、原产地、数量、主机单价、标准附件价、备品备件价（如有)、专用工具价(如有)、设计费(如有)、技术资料费、技术服务费、指导安装调试费、技术培训费、运输(至目的地)、保险、其它、单项设备总价、单项设备重量、投标设备总重、投标总价等一切税金和费用。并由法人代表或授权代表签署。

3.4 投标文件的有效期

（1）自投标截止日起 90 天内投标文件应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

（2）在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

（2）投标人可拒绝接受延期要求。

（4）中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

3.5 投标文件的签署和份数

（1）投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人负责。

（2）投标人应按商务文件、技术文件分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

（3）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除投标人须知中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖投标人公章）。副本为正本的复印件。

（4）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称，投标单位公章与投标单位全称一致。

（5）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3.6 投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6.1 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（2）未按规定密封、签章的；

（3）超出经营范围投标的；

（4）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（5）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书

或者填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

(10)投标文件正、副本实质性内容不一致的；

(11)投标有效期、交货时间、质保期等不能满足采购文件要求的（交货时间、质保期不满足是否作为无效标建议由采购人自行决定）；

(12)不响应或者擅自改变采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

3.6.2 在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件标明的规格型号、质量标准，技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案且未注明哪个有效的；

3.6.3 在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，报价与投标文件承诺的价格不一致的；

4．开标（竞争性谈判）

4.1 开标准备

在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、默认开标结果。

4.2 开标程序

（1）开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（3）投标人授权代表检验投标文件密封的完整性并签字确认；

（4）进行技术标书和商务标书审查；

（5）分别进行技术答疑澄清，投标人进行技术澄清和最终商务澄清；商务报价不公开，综合技术评标、商务最终报价及付款条件确定中标单位。

5．评标

5.1 组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人、业主评审专家组成。

5.2 评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

5.3 评标程序

5.3.1 形式审查

采购人和业主评委对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

5.3.2 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问将对投标人进行询标。投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术评价，由采购人对所有评委给出的评价结论进行汇总得出评价等级。

（4）公司评标委员会根据技术评价等级和商务价格进行综合评价。

（5）评标委员会完成评标后，评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

5.3.3 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其全权代表签字或盖章确认。投标人的澄清、说明或者纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.4 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以低价为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

5.5 评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及投标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

5.6 评标原则和评标办法

（1）评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

（2）评标办法。根据采购项目的实际情况，采用的评标办法是：在质量、功能、性能相近的情况下，价格低、工期短者优先；在价格、工期相同的情况下，质量、功能、性能优者优先；同等条件下，付款条件好的优选。

6．定标

采购人综合技术评标、商务最终报价及付款条件、交货期等综合确定中标单位。

7．技术附件及商务合同

（1）中标人应自接到中标通知书或电话通知后，在规定时间内与技术联系人、商务联系人签订技术协议和商务合同。如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

（2）中标人拖延、拒签协议及合同的，将被取消中标资格。并以后不得参加采购人组织的投标，投标保证金不予返还。

（3）技术资料的交付日期以技术协议签订之日起开始计算，在规定的时间内未能及时签订技术协议和合同，采购人视情况可以重新确定中标单位。

投标文件格式

附件一　                    投标函

公司：

__________________________(投标单位全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的________________________________(采购编号、采购项目名称)采购的有关活动，并对__________________________货物进行投标。为此：

1.提供投标须知规定的全部投标文件；

2.投标货物的投标总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。

3.保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4.保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5.愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6.本投标自开标之日起90天内有效。

7.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

投标单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

附件二　                 开标一览表

投标人名称：________________________采购编号：

| 包号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 货物投标价 （人民币万元） | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1.“货物投标价”为附件三中“投标总价”，应与附件一“投标函”中第2项“投标货物的投标总价”一致。

2.此表密封在一单独的信封内，信封上注明“开标一览表”字样，投标时与投标函一同单独递交。

投标单位全称(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

附件三　　　　　　　　    投标价格表（格式）

投标人名称：________________　采购编号：_____________货币单位：人民币

| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |
| 4 | 主机单价 |  |  |  |  |
| 4.1 | 部件详细单价 |  |  |  |  |
| 5 | 标准附件价 |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价(如有) |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具(如有) |  |  |  |  |
| 8 | 设计费(如有) |  |  |  |  |
| 9 | 技术资料费 |  |  |  |  |
| 10 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 11 | 安装调试指导费 |  |  |  |  |
| 12 | 技术培训费 |  |  |  |  |
| 13 | 运输(至目的地) |  |  |  |  |
| 14 | 保险 |  |  |  |  |
| 15 | 其它 |  |  |  |  |
| 16 | 单项设备总价 |  |  |  |  |
| 17 | 单项设备重量 |  |  |  |  |
| 18 | 投标设备总重 |  |  |  |  |
| 19 | 投标总价 |  |  |  |  |

全权代表签字：__________________

注：1.单项设备总价=(栏目4＋5＋6＋7)×数量＋栏8至15的各项费用。

2.投标总价＝单项设备总价之和。

附件三-1                   标准附件清单及报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，各投标人可根据自身情况增加内容。

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中5“标准附件价”一致。

全权代表签字：

附件三-2              备品备件清单及报价(如有)

| 名称 | 在何部位使用 | 制造厂 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，各投标人可根据自身情况增加内容。

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中6“备品备件价”一致。

3.保证设备正常运行两年的备件。

全权代表签字：

附件三-3            专用工具清单及报价(如有)

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，各投标人可根据自身情况增加内容。

2.“合计”项价格应与“附件三 投标价格表”中7“专用工具价”一致。

全权代表签字：

附件三-4       主要外购配套件清单（每单台）及报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整，各投标人可根据自身情况填写内容。

2.如有国外采购件，则投标商必须填写此表，人民币报价中已含有关税、增值税等相关费用。

全权代表签字：

附件三-5            选购件清单及报价

| 序号 | 名称 | 生产厂家/产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格长度根据需要自行调整，各投标人可根据自身情况增加内容。

全权代表签字：

附件三-6            投标商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件要求 |  | 投标内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

投标单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

附件三-7            技术规格性能偏离表

| 序号 | 采购文件要求 |  | 投标内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节、条款号 | 条款内容描述 | 章节、条款号 | 条款内容描述 |  |

投标单位(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

附件四                   资格证明文件

附件四-1                法人代表授权书

公司：

_____________________________(投标单位全称)法人代表____________授权______________________(全权代表姓名)为全权代表，参加贵公司组织的______________________________项目(采购编号)采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称(公章)：

日期：

附：

全权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

说明：投标单位为代理商时，还要提供制造厂商的产品授权证书。

附件四-2                   投标单位情况表

投标人名称:                            填表日期:

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |
| 经济类型 |  |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优 势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  |  | 生产工人 人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |  |  |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |  |  |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |  |  |
| 企业财 务状况 | 年份 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 产品 情况 | 产品 名称 | 型 号 | 上年产量 |  | 上年产值 |  |  | 优质 品率 |  | 一等 品率 |  |  | 主要用户 名称 |

法人代表签字：

投标单位全称(公章)：

日　期：

附件四-3  营业执照 (复印件)

附件四-4  产品鉴定证书 (复印件)

附件四-5  生产许可证 (复印件)

附件四-6  投标产品获国优、省优、部优证书 (复印件)

附件四-7  ISO国际认证情况 (复印件)

附件四-8  银行开具的资信等级证明 (复印件)

附件四-9  上月财务报表（盖章）

附件四-10  售后维修服务情况表（盖章）

附件四-11  代理商情况

说明: 如果是代理商参加投标，除了必须提供制造厂商的授权证书及有关资格情况外，还要必须提供代理商的有关资格情况说明。资格情况说明内容为：单位情况表、营业执照、银行开具的资信等级证明等。

附件四-12  投标设备近3年在国内外的销售业绩(必须提供)☆

附件四-13  其它资格证明文件