山东济钢气体有限公司液氧储罐液位远程监控装置   询比价采购公告

一、项目概况：

1.项目名称：山东济钢气体有限公司液氧储罐液位远程监控装置询比价采购。

2.项目编号：1075240725001

3.交货期限：接到需方需求通知后10个日历天供货。

4.交货地点：临沂市兰陵县尚岩镇循环经济产业园山东济钢气体有限公司驻地。

5.供货范围：液氧储罐液位远程监控装置（详见报价单具体参数），本次采购为年度供货合同，合同期限自合同生效后一年，年预计需求量8套(含电子液位计、监测系统软件、手机通讯模块、氧气压力报警装置），执行固定合同单价，以实际用量结算，每完成一单供货业务后开具增值税发票后支付货款。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子液位计 |  | 1套 |  |  |
| 2 | 监测系统软件 |  | 1套 |  |  |
| 3 | 手机通讯模块 |  | 1套 |  | 配套APP（免费使用2年） |
| 4 | 氧气压力报警装置 |  | 1套 |  | 双气液晶数显 |
| 合计 | 人民币： 元/套，含税运费。 |  |  |  |  |

功能要求：1.可实现医用液氧储罐液位及罐内压力的监控（2小时内一次），并可实现远程监控及液位、压力低报、高报预警；

2.装置必须符合液氧储存装置相关设计规范；

3.监控软件可以对用户的日使用量进行统计及分析。

二、供应商资格要求：

1.依法成立，具有独立法人资格和一般纳税人资格；且注册资金达到200万元及以上的厂家或代理商；

2.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

4.在经营活动中没有违法记录；

5.投标人信誉状况良好，在人员、设备、资金等方面具有满足本招标需要相应的技术能力和良好财务能力；

6.未经发包人允许，不得分包或转包；

7.本次招标不接受联合体投标；

8.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

三、公告及报名时间：

1.报名方式：www.jigang.com.cn-济钢阳光购销管理平台或bidding.jigang.com.cn网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载，(不接受线下报名)。

2.公告和报名时间：2024年7月25日～2024年8月1日（北京时间）。

四、比价采购报价资料

报价单位的报价材料包括：招标文件（询比价采购报价单）、法定代表人身份证明（或委托人委托书和身份证明）、营业执照、服务质量承诺等。以上材料及复印件须加盖公章

五、资格审查方式

资格后审，开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审，评审不合格的按废标处理。

六、招标文件售价：0元。

七、购买招标文件

1.购买招标文件时间：开标截止时间前，报名单位均可购买招标文件（工作日上午8:00～11:00，下午13:30～17:00）；

2.购买招标文件地点：网上下载。

八、投标文件提交：

1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年8月1日14时00分。

2.投标方式：网上投标。

- 九、开标地点、方式、时间：

1.开标地点：临沂市兰陵县尚岩镇山东济钢气体有限公司；

2.开标时间：2024年8月1日14:00；

十、联系方式：

业务联系人：刘先生，联系电话：13065066189

招标联系人：何先生，联系电话：15666965290

山东济钢气体有限公司

2024年7月25日