山东济钢气体有限公司路灯太阳能改造项目

询比价采购公告

一、项目概况：

1.项目名称：山东济钢气体有限公司路灯太阳能改造项目询比价采购。

2.项目编号：1075241220001

3.交货期限：合同生效后20日历天。

4.交货地点：临沂市兰陵县鲁城镇山东济钢气体有限公司驻地。

5.供货内容：4根8米高灯杆基础所用材料的采购及制作，4根8米高灯杆的安装，36套灯具及安装材料的采购，36套灯具的安装调试（含质量要求）：

| 序号 | 功率（W） | 数量（套） | 改造说明及质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 19 | - 利旧济钢气体生产办公区域内在用的19根8米灯杆； - 太阳能灯具安装调试。 |
| 2 | 100 | 4 | - 利旧济钢气体备用的4根8米灯杆，在公司大门外道路两旁安装； - 灯杆基础制作，灯杆安装； - 太阳能灯具安装调试。 |
| 3 | 100 | 5 | - 在储槽区域内的6米高桁架上安装； - 太阳能灯具安装调试。 |
| 4 | 60 | 8 | - 在办公楼等4处建筑物东外墙上安装（6～10米高）； - 太阳能灯具安装调试。 |
| 合计 |  | 36 | 质量要求：光效≥100LM/W，可持续亮灯12小时，连续5天的阴雨/雨雪天气照样使用，性能稳定，质保5年。 |

二、供应商资格要求：

1.依法成立，具有独立法人资格和一般纳税人资格；且注册资金达到200万元及以上的厂家或代理商；

2.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

4.在经营活动中没有违法记录；

5.投标人信誉状况良好，在人员、设备、资金等方面具有满足本招标需要相应的技术能力和良好财务能力；

6.未经发包人允许，不得分包或转包；

7.本次招标不接受联合体投标；

8.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

三、公告及报名时间：

1.报名方式：www.jigang.com.cn-济钢阳光购销管理平台或bidding.jigang.com.cn网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载，(不接受线下报名)。

2.公告和报名时间：2024年12月 20 日～2024年12月27日00时00分。

四、比价采购报价资料

报价单位的报价材料包括：招标文件（询比价采购询价函）、法定代表人身份证明（或委托人委托书和身份证明）、营业执照、服务质量承诺等。以上材料及复印件须加盖公章。

五、资格审查方式

资格后审，开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审，评审不合格的按废标处理。

六、招标文件售价：0元。

七、购买招标文件

1.购买招标文件时间：开标截止时间前，报名单位均可购买招标文件（工作日上午8:00～11:00，下午13:30～17:00）；

2.购买招标文件地点：网上下载。

八、投标文件提交：

1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年12月26日24时00分。

2.投标方式：网上投标。

- 九、开标地点、方式、时间：

1.开标地点：临沂市兰陵县鲁城镇山东济钢气体有限公司；

2.开标时间：2024年12月 27日8:30。

十、联系方式：

业务联系人：曹先生，联系电话：18553111829

招标联系人：何先生，联系电话：15666965290

山东济钢气体有限公司

2024年12月 20 日