山东济钢型材有限公司配电柜采购项目竞争性谈判公告

1、项目编号：1203250709001

2、项目名称：山东济钢型材有限公司配电柜采购项目

3、项目内容:

配电柜2台。

（1）柜台尺寸宽*厚*高=1200*600*1600

（2）MCC标准柜体2台

（3）根据图纸要求装配，如有疑问及时沟通。甲方提供主要材料（断路器、接触器、遥控器、继电器、DC24V电源），配柜需要辅材（端子排、带保险端子、导线、线槽等）有乙方提供。

（4）电控柜的装配按照现行的国家、行业的标准，包括但不局限于：

GB/T 7251.X-2013：《低压成套开关设备和控制设备 》；

GB 4208-2008：《外壳防护等级》；

GB/T 2681-1981：《电工成套装置中的导线颜色》；

GB 50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

4、供应商资格要求：

（1）公司依法成立，在中华人民共和国境内注册；具备法人资格和一般纳税人资格；具备相应的高低压成套开关设备、配电设备的生产或销售的资质，有效资质证明齐全。

（2）具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录。

（5）在经营活动中没有违法记录，需提供在“信用中国”网页查询的企业是否有违法记录情况。

（6）拥有2023年以来类似业绩3份。

（7）本项目不接受联合体谈判。

（8）如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

5、公告和报名

（1）报名方式：登录www.jigang.com.cn—济钢集团有限公司阳光购销平台或 bidding.jigang.com.cn (网上报名)；使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。

（2）公告和报名时间：2025年7月9日-2025年7月15日。

6、竞争性谈判文件获取

获取：报名成功后可下载竞争性谈判文件。

7、谈判保证金（无）

8、采购人联系邮箱：wnzh789@126.Com

9、响应文件的递交

（1）响应文件递交的截止时间为2025年7月17日15时00分；

（2）响应文件递交方式：网上递交，谢绝现场递交；

（3）响应文件按照谈判文件第七部分格式制作。

10、竞争性谈判时间和方式

时间：同响应文件递交的截止时间。

方式：山东济钢型材公司3楼云平台室。

11、联系方式

谈判联系人：王先生             联系电话：88842121。

业务（技术）联系人：邓先生     联系电话：13853143247。

- 采购内容和其他要求以最终的竞争性谈判文件为准。

山东济钢型材有限公司

2025年7月8日