竞争性谈判邀请书

一、编号：JGJS-JY-GCZB-2025-01-028

二、项目名称：济南济钢防务空天产业基地二期一步A（EPC）项目（Ⅱ）之室外管网主材采购

三、项目说明及建设范围:

- 1.项目名称：济南济钢防务空天产业基地二期一步A（EPC）项目（Ⅱ）之室外管网主材采购

- 2.采购明细：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 产品执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接钢管 | DN150 | Q235B | 648.4 | m | GB/T3091-2015 |
| 2 | 焊接钢管 | DN50 | Q235B | 197.4 | m | GB/T3091-2015 |
| 3 | 塑料管 | PE,DN150 | PE | 202 | m | GB/T13663-2018 |
| 4 | 塑料管 | PE,DN100 | PE | 844 | m | GB/T13663-2018 |
| 5 | 塑料管 | PE,DN50 | PE | 315.2 | m | GB/T13663-2018 |
| 6 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN100 | 复合 | 24 | m | GB/T1899.1-2020 |
| 7 | 钢丝网骨架塑料复合管 | DN150 | 复合 | 707.2 | m | GB/T1899.1-2020 |
| 8 | 镀锌钢管 | DN250 | Q235B | 262.1 | m | GB/T3091-2015 |
| 9 | 镀锌钢管 | DN200 | Q235B | 183.5 | m | GB/T3091-2015 |
| 10 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN200 | 聚乙烯 | 238.4 | m | GB/T13663-2018 |
| 11 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN315 | 聚乙烯 | 393.1 | m | GB/T13663-2018 |
| 12 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN400 | 聚乙烯 | 141.7 | m | GB/T13663-2018 |
| 13 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN500 | 聚乙烯 | 343.8 | m | GB/T13663-2018 |
| 14 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN600 | 聚乙烯 | 7 | m | GB/T13663-2018 |
| 15 | 塑料管 | PPR,DN63 | PPR | 25.5 | m | GB/T18742.1-2017 |
| 16 | 塑料管 | PPR,DN50 | PPR | 612.6 | m | GB/T18742.1-2017 |
| 17 | 塑料管 | UPVC,DN100 | UPVC | 25.60 | m | GB/T5836.1-2018 |

备注：以上产品单价及合价均为含增值税 13% 价格，如遇国家税率调整，税率及时进行调整，不含税价格不变。

3.供货期：满足采购人规定时间内的用货要求。

四、供应商资格要求：

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人合法企业单位。

2.供货要求：供应商需具有生产或销售金属材料、建筑材料的生产厂家或贸易企业，供应的全部货物必须提供实验证明、质量证明、检测证明等在内的全部资料。

3.供应商在人员、设备、资金等方面具有相应的技术能力和良好的财务能力，具有良好的银行资信和商业信誉及健全的财务会计制度，没有处于被责令停业、资产被重组、接管、冻结及破产状态。

4.供应商应具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力。

5.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录

6.企业业绩：近三年完成过类似制作供应1个及以上的相关业绩（以投标人签订合同或中标通知书等证明材料日期为准）。

7.本项目不接受联合体投标。

- 8.在经营活动中没有违法记录。

- 9.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的子公司，不能同时参加谈判。

五、谈判文件获取:

登录www.jigang.com.cn-济钢阳光购销管理平台或bidding.jigang.com.cn网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载，响应单位通过济钢集团阳光购销平台采购报名后自行下载谈判文件。

- 投标保证金：无

七、谈判控制价

详见谈判文件“供应商须知前附表”，投标报价总价不得超出采购人设定的谈判控制价总价，否则视为无效报价，不参与评审。

八、响应文件的递交

1、按采购人要求制定谈判文件，若谈判人制定的谈判文件不符合采购人要求，采购人有权拒绝其参与竞争性谈判。

2、响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年7月23日9时00分前。

- 3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照要求密封的响应文件，招标人将予以拒收。

九、谈判时间及地点

1.时间：谈判公告期2025年7月15日至7月22日结束，谈判时间为2025年7月23日9时00分。

2.地点：济钢集团山东建设公司工程有限公司三楼招标室。（济南市历城区工业北路14980号）

十、联系方式

1.谈判联系人：侯先生  13188936021

2.业务联系人：孙先生  15244181838

十一、公告中的谈判内容和其他要求以最终的竞争性谈判文件为准。