济南卫星水质检测服务采购项目

竞谈公告

济南卫星产业发展集团有限公司

2025年10月14日

竞争性谈判邀请函

济南卫星产业发展集团有限公司 对 济南卫星水质检测服务采购项目 采用竞争性谈判方式，现邀请有意向公司进行报价和谈判。

1、项目名称：济南卫星水质检测服务采购项目

2、响应文件：纸质版文档（一正本一副本）+电子版扫描文档一份

3、公告、报名截止时间：2025年10月16日下午17时00分

报名邮箱：29139719@qq.com

4、递交响应性文件截止时间、谈判时间：2025年10月20日14时00分

递交地点：山东省济南市历城区算谷产业园济南卫星总装基地6A楼206室

电子版响应文件发送邮箱：29139719@qq.com

谈判方式：视频会议

5、联系人

商务联系人：樊女士 联系电话：15866789273

技术联系人：李先生 联系电话：18615562005

届时请参加谈判的单位法定代表人或者法人委托人参与谈判。

附件1：

报名表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报名单位 |  | | |
| 项目名称 |  | | |
| 项目编号 | 1293251014001 | | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮件 |  | | |

单位（盖章）：

日 期 ：

附件2：

济南卫星水质检测服务采购项目

谈判文件

济南卫星产业发展集团有限公司

2025年10月14日

目 录

第一章 谈判邀请函.................................. 1

第二章 谈判相关要求 ............................... 2

第三章 需求方要求...................................3

第四章 响应文件组成................................ 6

竞争性谈判邀请函

济南卫星产业发展集团有限公司 对 济南卫星水质检测服务采购项目 采用竞争性谈判方式，现邀请有意向公司进行报价和谈判。

1、项目名称：济南卫星水质检测服务采购项目

2、响应文件：纸质版文档（一正本一副本）+电子版扫描文档一份

3、公告、报名截止时间：2025年10月16日下午17时00分

报名邮箱：29139719@qq.com

4、递交响应性文件截止时间、谈判时间：2025年10月20日14时00分

递交地点：山东省济南市历城区算谷产业园济南卫星总装基地6A楼206室

电子版响应文件发送邮箱：29139719@qq.com

谈判方式：视频会议

5、联系人

商务联系人：樊女士 联系电话：15866789273

技术联系人：李先生 联系电话：18615562005

届时请参加谈判的单位法定代表人或者法人委托人参与谈判。

第二章 竞争性谈判相关要求

**一、竞争性谈判文件要求**

供应方应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供相关资料，并保证所提供全部资料的真实性，以确保其响应对竞争性谈判文件做出实质性响应。否则，其响应会被拒绝。

**二、竞争性谈判文件的解释和答疑**

1．供应方在获得竞争性谈判文件后，如有问题需要谈判单位解释和答疑，应当在要求提交响应文件截止时间前1天向谈判单位提出质疑，可以书面、电子邮件方式进行质疑，但不接受电话和口头质疑。

2．质疑问题和对质疑的回答将形成答疑文件，与谈判文件具有同等效力。

**三、竞争性谈判文件的修改**

1．谈判文件的修改将以书面形式通知供应方，并对其具有约束力。供应方在收到上述通知后，应立即向谈判单位回函确认。

2．为确保谈判文件修改后，供应方能有足够的时间研究和应对，谈判单位有权决定是否延期谈判。如谈判时间发生变化，谈判单位有义务及时通知供应方。

第三章 需求方要求

**一、采购内容**

济南卫星总装基地6A各办公楼层直饮水点、6B各办公楼层直饮水点2个采水点。

**二、技术指标要求**

严格按照国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）及相关最新规范执行，核心检测项目如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | |
| 感官性状 | 色 |
| 浑浊度 |
| 臭和味 |
| 肉眼可见物 |
| 一般化学指标 | PH |
| 总硬度（以 CaCO3 计） |
| 铁 |
| 锰 |
| 铜 |
| 锌 |
| 铝 |
| 挥发性酚类（以苯酚计） |
| 阴离子合成洗涤剂 |
| 硫酸盐 |
| 氯化物 |
| 溶解性总固体 |
| 耗氧量（CODMn，以 O2 计） |
| 毒理学指标 | 氟化物 |
| 硝酸盐氮（以 N 计） |
| 砷 |
| 硒 |
| 汞 |
| 镉 |
| 铬（六价） |
| 铅 |
| 银（采用载银活性炭时测定） |
| 氯仿 |
| 四氯化碳 |
| 亚氯酸盐（采用 ClO2 消毒时测定） |
| 氯酸盐（采用 ClO2 消毒时测定） |
| 臭酸盐（采用 O3 消毒时测定） |
| 甲醛（采用 O3 消毒时测定） |
| 细菌学指标 | 细菌总数 |
| 总大肠菌群 |
| 粪大肠菌群 |
| 余氯 |
| 臭氧（采用 O3 消毒时测定） |
| 二氧化氯（采用 ClO2 消毒时测定） |

**三、进度要求**

合同签订后的三天内完成采样，两周内完成检测。

**四、服务要求**

采样与报告：由检测机构专业人员上门采样，并出具加盖CMA印章的正式检测报告。

售后服务：能对检测结果进行专业解读，并提供必要的技术咨询。

**七、付款方式：**

本项目检测结果交付，通过验收并签署验收合格单后，供方提供全额增值税专用发票（税率6%）一个月内，采购方付全款。

结算方式：银行承兑或银行转账。

**第四章 响应文件组成**

（正本）

响应文件

项目名称：

采购人名称：济南卫星产业发展集团有限公司

供应方全称： （盖单位公章）

法定代表（负责）人或其委托代理人： （签字或盖章）

2025年10月

目 录

一、谈判响应声明

附件：法定代表（负责）人授权委托书

二、供应方的资格证明材料

三、服务方案

四、报价一览表及报价文件

1.报价一览表

五、供应方认为需提供的其它资料

一、谈判响应声明

致：济南卫星产业发展集团有限公司

一．我方已仔细研究了济南卫星水质检测服务采购项目竞谈文件的全部内容，愿意按照谈判文件要求的所有内容完成工作。

二．我方承诺在谈判规定的有效期内不撤销响应文件。

三．如我成为成交供应方，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照谈判要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方已详细审查全部谈判资料，包括谈判的澄清资料和补充资料。我方完全理解和接受谈判的一切规定和要求，并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

（6）本谈判有效期满足谈判要求；

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

四．我方在此声明

1.所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

2.我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

3.我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件：法定代表人授权书

供应方名称： （盖公章）

法定代表（负责）人或其委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

附件：

法定代表（负责）人授权委托书

本人 （姓名）系 （供应方名称）的法定代表（负责）人，现授权委托 （姓名）为我单位代理人。代理人根据授权，以本单位的名义参加济南卫星水质检测服务采购项目谈判活动。代理人在谈判及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

特此委托。

供应方名称： （盖公章）

委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 法人身份证复印件或扫描件 |
| 委托代理人身份证复印件或扫描件 |

二、供应方的资格证明材料

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | 地址 | |  | | | |
| 法人 |  | | 电话 | |  | | | |
| 联系人 |  | 电话 | |  | | 电子邮箱 | |  |
| 企业性质 |  | | 员工人员情况 | | 共X人，高工X人，工程师X人 | | | |
| 资质名称 | | 等级 | 发证机关 | | 证书编号 | | 有效期 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| 基本情况介绍： | | | | | | | | |
| 主要经营产品： | | | | | | | | |
| 主要用户： | | | | | | | | |
| 售后服务承诺： | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |

1.外部提供能力调查表

**2. 资质证明文件**

1. 营业执照
2. 具备CMA资质，且检测能力范围覆盖本次所需检测项目。
3. 业绩表
4. 2024年财务报表

以上文件提供复印件并加盖单位公章。

**三、服务方案**

格式不限，供应方自定。

**四、报价一览表及报价文件**

**报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **总报价**  **（含税）** | 大写： 元人民币整  小写： 元人民币整  其中，税率： 6 %（增值税专用发票） |
| **付款方式** | 本项目检测结果交付，通过验收并签署验收合格单后，供方提供全额增值税专用发票（税率6%）一个月内，采购方付全款。  结算方式：银行承兑或银行转账。 |
| **交付地点** | 济南卫星产业发展集团有限公司。 |
| **交付方式** | 电子版一份（加盖公章），纸质版两份（加盖公章）。 |
| **交付时间** | 合同签订后的三天内完成采样，两周内完成检测。 |
| **其他服务承诺：**  ..... | |

供应方名称： （盖公章）

授权代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**分项报价表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检测项目** | | **单项报价** |
| 感官性状 | 色 |  |
| 浑浊度 |  |
| 臭和味 |  |
| 肉眼可见物 |  |
| 一般化学指标 | PH |  |
| 总硬度（以 CaCO3 计） |  |
| 铁 |  |
| 锰 |  |
| 铜 |  |
| 锌 |  |
| 铝 |  |
| 挥发性酚类（以苯酚计） |  |
| 阴离子合成洗涤剂 |  |
| 硫酸盐 |  |
| 氯化物 |  |
| 溶解性总固体 |  |
| 耗氧量（CODMn，以 O2 计） |  |
| 毒理学指标 | 氟化物 |  |
| 硝酸盐氮（以 N 计） |  |
| 砷 |  |
| 硒 |  |
| 汞 |  |
| 镉 |  |
| 铬（六价） |  |
| 铅 |  |
| 银（采用载银活性炭时测定） |  |
| 氯仿 |  |
| 四氯化碳 |  |
| 亚氯酸盐（采用 ClO2 消毒时测定） |  |
| 氯酸盐（采用 ClO2 消毒时测定） |  |
| 臭酸盐（采用 O3 消毒时测定） |  |
| 甲醛（采用 O3 消毒时测定） |  |
| 细菌学指标 | 细菌总数 |  |
| 总大肠菌群 |  |
| 粪大肠菌群 |  |
| 余氯 |  |
| 臭氧（采用 O3 消毒时测定） |  |
| 二氧化氯（采用 ClO2 消毒时测定） |  |
| **合计** | |  |

供应方名称： （盖公章）

授权代理人： （签字）

日 期： 年 月 日