干燥柜询比价公告

- 询比价编号：SDWB2025-XB10-185

- 询比价名称：干燥柜

- 询比价内容：

- 设备要求

| 工作方式 |  | 除湿主机吸湿排湿 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 温度显示范围 | 1℃-99℃ |
|  | 温度显示精度 | ±1℃ |
|  | 湿度显示范围 | 0.1%～99.9%RH |
|  | 湿度显示精度 | ±3%RH |
|  | 湿度控制范围 | 1%RH～50%RH全自动 |
| 规格 | 外尺寸（宽X深X高mm） | 1200*670*1800mm（范围可浮动10mm） |
|  | 容积 | 1400L左右 |
|  | 层架承重 | 50KG |
|  | 电源 | 220V50HZ |
|  | 功率 | 50W/h |
|  | 重量 | 70KG左右 |
|  | 显示屏 | 温度湿度均可显示 |
| 结构 | 工作室 | 钢板防静电烤漆 |
|  | 外壳 | 钢板防静电烤漆 |
|  | 物品架 | 钢板防静电烤漆 |
|  | 层数、门数 | 3层、6门 |
|  | 门锁 | 平面加压把手锁 |

2、交货时间：合同生效（双方盖章）后15日内交付。

3、到货地点：山东微波电真空技术有限公司。

四、资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

5、在经营活动中没有违法记录；

6、至少有两个2022年以来与本次采购相同或类似产品的相关业绩；

8、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

五、报价文件组成

1、报价单（格式自拟）：清晰列出产品单价、总价、运输费、安装调试费、税费等所有费用。报价为含税人民币价。

2、营业执照复印件。

3、产品技术方案与偏离表：详细说明所投产品的品牌、型号、技术参数，并对照本公告第三项设备要求，逐条说明响应情况（“正偏离”、“满足”或“负偏离”）。

4、售后服务承诺：明确质保期（要求不低于1年）、售后服务响应时间、备件供应等。

5、供应商基本情况介绍及近期的类似项目业绩证明（可附合同关键页复印件）。

六、报价及评选方法

1、报价方式：本次报价为一次性报价，不得更改。

2、评选方式：本项目采用低价评审法。

3、不接受低于成本价的恶意报价。

七、合同主要条款（摘要）

成交供应商在签订正式合同时，应接受以下主要条款：

1、付款方式：

预付款：合同签订生效后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。

验收付款：货物运送至指定地点、安装调试完毕，并经甲方验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的60%。

质保金：剩余合同总价的10%作为质量保证金，在质保期届满且无质量问题、乙方已履行全部质保义务后，甲方于15个工作日内无息付清。

2、验收：货物到达后，甲方对数量、外观进行初验；安装调试后，双方依据本公告的技术参数要求进行最终验收，并签署验收报告。

3、售后服务：乙方须严格履行其承诺的售后服务条款。

4、违约责任：合同中将明确双方（尤其是供应商延迟交货、产品不合格等）的违约责任。

八、公告和递交时间：

1、公告时间：2025年10月24日-2025年10月29日

2、开标时间：2025年10月30日下午14时00分

请贵单位于2025年10月30日下午14：00之前将以上所需报价等相关资料（需加盖公章）密封后邮寄或专人送至以下地址。

地址：山东省济南市历城区王舍人街道工业北路矿源路9号15号楼山东微波电真空技术有限公司。

收件人：王女士，电话：13361091608。

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比价文件要求的，询比价人将予以拒收。

九、联系方式：

1、询比价联系人：王女士，联系电话13361091608；

2、 业务（技术）联系人：蔡先生，联系电话：18615527574；

山东微波电真空技术有限公司

2025年10月24日