济南鲍德冶金石灰石有限公司生产现场除尘系统使用吸附式干燥机、冷干机

进行正常维保维修服务询比价公告

- 询价名称：济南鲍德冶金石灰石有限公司生产现场除尘系统使用吸附式干燥机、冷干机进行正常维保维修服务询比价

- 采购编号：1255251214002

- 询价内容：

| 冷干机及吸附式干燥机维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 维保项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 吸附式干燥机 |  | 高效活性氧化铝球吸附剂 3-5mm | kg | 200 |  |  |  |
| 2 |  |  | 扩散器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 冷干机 | HAD-10SNF | 精密过滤器 E5-36 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | 精密过滤器 E7-36 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | 精密过滤器 E9-36 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 冷干机 | LY-D 15AC | 精密过滤器 E5-24 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | 精密过滤器 E7-24 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | 精密过滤器 SIZE-035Q | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | 制冷压缩机 2P14S225ANE | 台 | 1 |  |  | 含安装、管路联接、充装制冷剂（R22）费用 |
| 10 |  |  | 散热器 | 台 | 1 |  |  | 含安装费用 |
| 11 | 冷干机 | LY-D 20AC（两台） | 精密过滤器 E5-24 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 |  |  | 精密过滤器 E7-24 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 |  |  | 精密过滤器 SIZE-035Q | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 |  |  | 制冷压缩机 2P14S225ANE | 台 | 1 |  |  | 含安装、管路联接、充装制冷剂（R22）费用 |
| 10 | 空压机 | SCR20PM-8 | 空压机冷却器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | 变频器维修（更换CPU控制板）CP600-4T 15G-H | 台 | 1 |  |  | 质保 个月 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、需求地点：济南鲍德冶金石灰石有限公司矿区

五、结算方式:开具增值税专用发票(含税13%)，电汇支付。

六、资格要求

1、依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

5、在经营活动中没有违法记录；

七、报价方式及时间

公告时间：2025年12月14日-2025年12月16日

开标时间：2025年12月17日上午8:30时

登录www.jigang.com.cn—济钢集团有限公司阳光购销平台或 bidding.jigang.com.cn (网上报名)；使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。

请贵单位于2025年12月17日上午8：30之前将询价函、营业执照、法人身份证、委托代理人身份证、委托授权书、原件及复印件。提供在国家企业信用信息公示系统网络、企查查、天眼等信息平台上能够查找到贵公司的高管人员（截图）。上交济南鲍德冶金石灰石有限公司招标室207

需方组织询比价联系人：郑工，电话：15098838165

需方业务联系人：程工，电话：15314119619 （报名前请与技术人员沟通咨询）

济南鲍德冶金石灰石有限公司

2025年12月17日

| 冷干机及吸附式干燥机维保报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 维保项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 吸附式干燥机 |  | 高效活性氧化铝球吸附剂 3-5mm | kg | 200 |  |  |  |
| 2 |  |  | 扩散器 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 冷干机 | HAD-10SNF | 精密过滤器 E5-36 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | 精密过滤器 E7-36 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | 精密过滤器 E9-36 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 冷干机 | LY-D 15AC | 精密过滤器 E5-24 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | 精密过滤器 E7-24 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  | 精密过滤器 SIZE-035Q | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | 制冷压缩机 2P14S225ANE | 台 | 1 |  |  | 含安装、管路联接、充装制冷剂（R22）费用 |
| 10 |  |  | 散热器 | 台 | 1 |  |  | 含安装费用 |
| 11 | 冷干机 | LY-D 20AC（两台） | 精密过滤器 E5-24 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 |  |  | 精密过滤器 E7-24 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 |  |  | 精密过滤器 SIZE-035Q | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 |  |  | 制冷压缩机 2P14S225ANE | 台 | 1 |  |  | 含安装、管路联接、充装制冷剂（R22）费用 |
| 10 | 空压机 | SCR20PM-8 | 空压机冷却器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | 变频器维修（更换CPU控制板）CP600-4T 15G-H | 台 | 1 |  |  | 质保 个月 |
| 12 | 总金额： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| （含13%税）开具增值税专用发票(含税13%)，电汇支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期：2025年12月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |