润滑油检测服务询比价招标公告

为保障设备稳定运行，精准掌握润滑油使用状态，本着公开、公平、公正的原则，我司现就润滑油检测服务项目进行公开询比价，欢迎具备相应资质和服务能力的合格单位前来参与报价。

- 一、项目编号：1075260113001

- 二、项目名称

- 山东济钢气体有限公司压缩机润滑油检测服务项目

### 三、询比价范围及技术要求

本项目需对我司压缩机设备所用润滑油进行检测分析，检测样品数量约7个（具体以实际需求为准）。

1.检测指标：需对润滑油的水分含量、总酸值、运动粘度（40℃/100℃）、光谱元素含量（铁、铜、铝、铅、锡、镍、锰等）、清洁度、金属颗粒、氧化度、抗乳化性等核心指标进行全面检测（具体检测指标可根据实际需求调整）。

2.服务要求：① 提供符合国家标准或行业标准的专业检测服务，确保检测数据准确、可靠；② 检测完成后10个工作日内出具完整的油液综合分析报告，报告需包含检测数据、结果判定、设备健康状态评估及针对性的润滑维护建议；③ 提供免费的检测取样瓶，安排专业人员指导或协助取样；④ 建立检测数据档案，便于我司追溯查询。

### 四、资格要求:

1.具有中华人民共和国境内依法注册的独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含润滑油检测、化工产品检测、专业技术服务等相关内容。

2.具备国家认证认可监督管理委员会（CNCA）或其授权机构颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA），拥有专业的实验室、符合检测标准的试验设备及具备相应资质的专业技术人员。

3.近3年内（自公告发布之日起往前推算）具有至少3例同类润滑油检测服务业绩（需提供合同复印件、检测报告等证明材料，合同需体现项目名称、服务内容、签订时间等关键信息）。

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近3年内未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单，未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产清算等不良状态。

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与本项目报价；本项目不接受联合体报价，中标后不得转包或违法分包。

五、比价采购报价资料

报价单位的报价材料包括：询比价采购报价单、法定代表人身份证明（或委托人委托书和身份证明）、营业执照、业绩、服务质量承诺等。以上材料及复印件须加盖公章

六、公告和报名

1.报名方式：登录www.jigang.com.cn—济钢集团有限公司阳光购销平台或 bidding.jigang.com.cn (网上报名)；使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。

2.公告和报名时间：2026年1月15日～2026年1月22日（北京时间）

七、招标文件获取

1.购买招标文件时间：开标截止时间前，报名单位均可购买招标文件（工作日上午8:00～11:00，下午13:30～17:00）；

2.购买招标文件地点：网上下载。

八、资格审查方式

资格后审，开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审，评审不合格的按废标处理。

九、投标文件提交

1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年1月23日9时00分。

2.开标时间：2026年1月23日9时00分。

3.投标方式：网上投标。

十、联系方式

1.招标联系人：何先生，联系电话：15666965290

2.技术咨询人：刘先生，联系电话：13065066189

山东济钢气体有限公司

2026年1月14日