消防水泵系统安全隐患整改事项材料采购

竞争性谈判邀请书

一、编号：JGJS-GC-CGCL-2026-03-01

二、项目名称：消防水泵系统安全隐患整改事项材料采购

三、项目说明及建设范围:

1.项目名称：消防水泵系统安全隐患整改事项材料采购

2.采购明细：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | 1.名称:恒压消防水泵 2.型号:XBD5.0/15G-L 3.规格:15KW | 台 | 1 | GB 3446-2026 |
| 2 | 循环水泵 | 1.名称:恒压消防水泵 2.型号:XBD3.2/25G-L 3.规格:15KW | 台 | 1 | GB 3446-2026 |
| 4 | 水箱 | 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:3*3*2 3.其他内容:聚氨酯保温50mm+彩钢板δ0.5 | 台 | 1 | JB/T 6009.1-2025 |
| 5 | 混凝土 | C30 | m2 | 12.96 | JC/T 60018-2023 |
| 6 | 砂 | 粗砂 | m3 | 21.6 | GB/T 14684-2022 |

备注：以上物资采购为含税价（税率为13%），如遇国家税率调整，税率及时进行调整，不含税价格不变。

3.供货期：签订供货合同30日内.

四、供应商资格要求：

1.具有独立法人资格和一般纳税人资格。

2.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有工程项目必需的设备、专业技术。

4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。

5.在经营活动中无违法记录。

6.不接受联合体谈判。

五、谈判文件获取:

登录www.jigang.com.cn-济钢阳光购销管理平台或bidding.jigang.com.cn网上报名。使用指南可在网站首页“帮助中心”下载，响应单位通过济钢集团阳光购销平台采购报名后自行下载谈判文件。

- 投标保证金：无

七、响应文件的递交

1、按采购人要求制定谈判文件，若谈判人制定的谈判文件不符合采购人要求，采购人有权拒绝其参与竞争性谈判。

2、响应文件递交的截止时间（谈判截止时间，下同）为2026年3月20日10时00分前。

3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

八、谈判时间及地点

1.时间：谈判公告期2026年3月17日至3月19日结束，谈判时间为2026年3月20日10时00分。

2.地点：济南市历下区舜风路101号济钢国际工程技术有限公司一楼102室。

九、联系方式

1.谈判联系人：侯先生，联系电话：13188936021；

2.业务联系人：孙先生，联系电话：15692372680；

十、公告中的谈判内容和其他要求以最终的竞争性谈判文件为准。

备注：响应本次采购的供应商需填写以下供应商入库申请单表格及相关资料，做单独密封文件并标注某某公司入库申请单，评审时，随响应文件一并带来。

| 供应商入库申请单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容（供应商填写） | 备注（供应商提供） |
| 1 | 供应商名称： |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  |
| 3 | 供应商地址： |  |  |
| 4 | 法定代表人： |  |  |
| 5 | 法定代表人是否为实控人 | □是 □否 |  |
| 6 | 常用联系人： |  | 联系电话： |
| 7 | 经营范围（详细）： | 单独附清晰版的营业执照（盖公章） | 验证二维码清晰可扫描 |
| 8 | 拥有资质（详细）： | 单独附清晰版的资质证书（盖公章） | 验证二维码清晰可扫描 |
| 9 | 安全许可证： | 单独附清晰版的安全许可证（盖公章） | 验证二维码清晰可扫描 |
| 10 | 从业年限： |  |  |
| 11 | 是否为失信企业 | □是 □否 |  |
| 12 | 供应商承诺： | 济钢集团山东建设工程有限公司： 我公司 向贵公司郑重承诺，我公司向贵公司提供并填写的材料入库申请单数据真实、提供的资料真实有效，如有弄虚作假，愿负全部法律责任，并赔偿因此给贵公司造成的全部损失。 公司名称（公章）： 申请日期： |  |