济南鲍德冶金石灰石有限公司采购机房堡垒机询比价公告

- 询价名称：采购机房堡垒机询比价。

- 采购编号：1255263317001

询价内容：采购机房堡垒机1台，堡垒机可实现运维权限集中管控、操作全程审计追溯，满足合规要求。同时，机房存在历史遗留环境问题，前期管理不规范导致人员进出随意，造成环境杂乱无序、设备及线缆标签缺失、线路未规范走桥架、服务器柜部署分散，需同步委托厂家提供机房梳理及线路规整服务。

三、堡垒机及机房配套规格参数明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堡垒机 | 硬件参数： 1U，单电源，8G CF卡，4T硬盘，4*GE电口，2*USB，1*串口，1*GE管理口，1*扩展插槽。 性能参数： 最大可管理设备数200台,缺省设备授权数25台。 软件授权： 缺省授权管理25台设备。 维保： 硬件产品从激活起前三年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 |
| 2 | 矿区机房线路桥架 | 桥架200*100*1.5 | 14米 |
|  |  | 桥架弯头200*100*1.5 | 4个 |
|  |  | 桥架三通 | 2个 |
| 3 | 矿区机房电源箱及线路 | 配电箱内置：16A开关10个、插座3个、总开关1个、浪涌保护器1个、零排1个、地排1个 | 1套 |
|  |  | 电源线 3*4 | 30米 |
|  |  | PDU（机柜专用） | 2个 |
|  |  | 理线架 1U（44.45mm） | 8个 |
|  |  | 五孔插座 | 4个 |
|  |  | 插座底盒 | 4个 |
|  |  | 10米高清线 | 2条 |
|  |  | 打印标签、水晶头、网线轧带、机柜螺丝、密封胶带等 | 1项 |

- 四、需求地点：济南鲍德冶金石灰石有限公司

- 五、结算方式:开具增值税专用发票(含税13%)，电汇支付，到厂价。

- 六、资格要求

- 1、依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；

- 2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

- 4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

- 5、在经营活动中没有违法记录；

- 七、报价方式及时间

- 公告时间：2026年3月17日-2026年3月19日

- 开标时间：2026年3月20日上午8:30时

- 登录www.jigang.com.cn—济钢集团有限公司阳光购销平台或 bidding.jigang.com.cn (网上报名)；使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。

- 请贵单位于2026年3月20日上午8：30之前将询价函、营业执照、法人身份证、委托代理人身份证、委托授权书、原件及复印件。提供在国家企业信用信息公示系统网络、企查查、天眼等信息平台上能够查找到贵公司的高管人员（截图）。上交济南鲍德冶金石灰石有限公司招标室207

- 需方组织询比价联系人：郑工，电话：15098838165

- 需方业务联系人：李工，电话：18863091802

- 济南鲍德冶金石灰石有限公司

- 2026年3月17日

报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 堡垒机 | 硬件参数：1U，单电源，8G CF卡，4T硬盘，4*GE电口，2*USB，1*串口，1*GE管理口，1*扩展插槽。 性能参数：最大可管理设备数200台,缺省设备授权数25台。软件授权：缺省授权管理25台设备。维保：硬件产品从激活起前三年服务包，包含：①产品系统升级授权；②远程支持服务；③产品保修服务；④硬件故障上门支持。 | 1 |  |  |
| 22 | 矿区机房线路桥架 | 桥架200*100*1.5 | 14米 |  |  |
|  |  | 桥架弯头200*100*1.5 | 4个 |  |  |
|  |  | 桥架三通 | 2个 |  |  |
| 33 | 矿区机房电源箱及线路 | 配电箱内置：16A开关10个、插座3个、总开关1个、浪涌保护器1个、零排1个、地排1个 | 1套 |  |  |
|  |  | 电源线 3*4 | 30米 |  |  |
|  |  | PDU（机柜专用） | 2个 |  |  |
|  |  | 理线架 1U（44.45mm） | 8个 |  |  |
|  |  | 五孔插座 | 4个 |  |  |
|  |  | 插座底盒 | 4个 |  |  |
|  |  | 10米高清线 | 2条 |  |  |
|  |  | 打印标签、水晶头、网线轧带、机柜螺丝、密封胶带等 | 1项 |  |  |
| 总金额： |  |  |  |  |  |
| (含13%税）开具增值税专用发票，质保期两年，工期：10天 付款方式：银行转账或者承兑汇票 |  |  |  |  |  |
| 报价单位： 盖章： |  |  |  |  |  |
| 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |
| 日期：2026年3月20日 |  |  |  |  |  |