济南鲍德冶金石灰石有限公司

快速堆积门改造施工项目

竞争性谈判文件

招标人：济南鲍德冶金石灰石有限公司

2026年3月

第一章   竞争性谈判公告

一、招标编号：1253260325002

二、招标项目名称：快速堆积门改造施工项目

三、招标内容和主要条款

快速堆积门改造施工，详见工程量清单：

| 序号 | 主要工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原大门拆除 1.保护性拆除3个现有料仓大门 2.存放至厂内指定位置 | ㎡ | 152 |  |
| 2 | 快速堆积门安装 1.安装两个钢构立柱，并制作立柱基础，用于安装门框（材料甲供） 2.安装三个新快速堆积门，尺寸均为9000*6000 3.材质甲方确定 4.乙方负责供货、安装、调试 | ㎡ | 162 |  |
| 3 | 单层压型金属板围护结构封闭 1.压型板墙面封闭 2.檩条按规范安装 | m2 | 40 |  |
| 4 | 声光显示屏和标识牌挪移 1.拆除原位置声光显示屏和标识牌 2.改造完后在合适位置恢复 | 台 | 3 |  |

投标人负责按照工程量清单完成快速堆积门改造等工作，并进行调试，保证满足招标方工艺要求。

施工地点：山东省济南市章丘区埠村街道济南鲍德冶金石灰石有限公司翟家庄矿区。

施工期限：10日历天

质保期：整体质保期12个月。

付款方式及进度：买方付款方式为银行承兑或供应链票据付款。

结算款：项目竣工并经甲方验收合格，签署《竣工验收单》后，乙方办理结算送审手续。经审计并出具审计认定金额后，乙方出具审定额全额增值税发票(含税13%）60个工作日内，甲方支付到审计认定金额的90%。

质保金：本工程项目审计认定金额的10%作为质保金，质保期1年，自竣工验收合格之日起计算，质保期满且经甲方书面确认无质量问题后，乙方持甲方的书面证明办理质保金支付手续，甲方无息支付。

四、投标人资格要求

1.投标人在中国境内注册，具有营业执照、具有独立法人资格；

2.具有机电工程施工承包资质；具有相应工种的特种作业人员。

3.投标人近3年（2023年01月01日-至今）快速堆积门设备安装业绩不少于3项。

4.投标人具有履行合同必需的专业技术、资质能力及质量管理体系认证，提供有效期之内的证书。

5.具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

6.具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

7.有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

8.投标人须遵守中华人民共和国有关法律、法规，无重大违法违约行为。“通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府招标网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府招标严重违法失信行为记录名单”，提供查询截屏。

9.如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

五、公告和报名

1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名(不接受线下报名)，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/；

：公告时间及谈判时间：2026年3月25日-2026年3月27日

谈判时间：2026年3月30日  现场开标。

七、参与保证金：人民币壹仟元整；

1、参与保证金最后缴纳日期：2026年3月29日下午17时。逾期缴纳的，参与将被拒绝。

2、参与保证金应从参与人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款注明招标编号及款项性质（参与保证金）。

3、缴纳参与保证金账户信息：

名  称：济南鲍德冶金石灰石有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司济南埠村支行

账  号：15137301040002766

行  号：103451013618

4、参与保证金在合同签订后30日内原账户无息退还。

5、在递交参与文件时，携带参与保证金交款回单，以备查验。

八、招标文件的获取方式

1、获取方式：凡有意参加本次招标的投标人，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/ ，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名成功后即可下载招标文件；

2、售价：报名时自动提示，随投标保证金一同转账，售后不退。

九、资格审查

资格后审，不接受联合体。

十、招标人的名称、地址和联系人

1、招标人的名称： 济南鲍德冶金石灰石有限公司

2、招标人的地址：山东省济南市章丘区埠村街道

3、招标联系人：郑女士，联系电话：0531-83719629  15098838165。

4、技术咨询人：段先生，联系电话：18563418658。

十一、安全要求

参加投标的人员在济钢集团有限公司的一切活动，必须遵守济钢集团有限公司的安全规定。需要现场踏勘时，必须遵守安全管理规定，服从现场人员指挥。

十二、公告中的内容和要求以最终的招标文件为准。

济南鲍德冶金石灰石有限公司

2026年3月25日