招标编号：1181260506001

萨博汽车职工之家隐患治理项目的招标文件

济南萨博特种汽车有限公司

2026年 5 月 6 日

萨博汽车职工之家隐患治理项目采购招标-招标公告

一、招标编号：1181260506001

二、招标名称：萨博汽车职工之家隐患治理项目采购招标

三、招标内容：

职工之家房顶新防水层满铺一层施工包括女儿墙；屋面天沟、阴阳角、落水口、排气孔管道及造型支撑方管根部等关键节点防水加强处理；屋面排气管更换；室内吊顶和墙面修复；施工完毕后屋面及周边场地清洁恢复。具体内容见下表。

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶铺设一层防水卷材 | 雨虹SBS改性沥青防水卷材4mm厚、-20度； | ㎡ | 2100 |  |
| 2 | 女儿墙局部修补 | 内外部修补 | 处 | 5 |  |
| 3 | 更换排气管 | 更换为Φ110排气管直径 | 根 | 20 |  |
| 4 | 室内房顶防水注浆及墙面维修 | 与原房顶、墙面一致 | 处 | 6 |  |

四、资格要求

1、依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；且注册资金达到1000万元及以上的公司；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

4、在经营活动中没有违法记录；

5、所有资质文件单独封装同投标文件一起递交；

6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

五、公告和报名

1、报名方式：报名方式：www.jigang.com.cn—阳光购销平台或 bidding.jigang.com.cn

2、公告和报名时间： 2026年 5 月 6 日～2026年 5 月 13 日（北京时间）。

六、招标文件售价：200元。

招标人银行信息：开户银行：中国建设银行济南章丘支行

收款人：济南萨博特种汽车有限公司

开户银行帐号：37001616008050147019

招标用邮箱：jnsabozb@163.com

七、购买招标文件

1、购买招标文件时间：2026年 5 月 13 日前对公转账，否则报价无效，并截图发至指定的招标邮箱；

2、购买招标文件地点：网上下载；

3、招标联系人：盆女士，联系电话：13210541057

4、业务联系人：赵先生，联系电话：13518616206

八．开标

1、开标时间：2026年 5 月 15 日9:30（北京时间）；

2、开标地点：济南萨博特种汽车有限公司资产管理部。

九、交货日期：按照招标方要求的时间内完成相应的内容。

十、报名及投标人员在济钢的一切活动必须遵守济钢的安全规定。现场卸货必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。

十一、公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。

济南萨博特种汽车有限公司

2026年 5 月 6 日

2026年 5 月 6 日