# 警企共建监控设施项目设备主材采购招标公告

## 一、招标编号：1191260511001

## 二、招标名称：警企共建监控设施项目设备主材采购

## 三、项目概况和招标范围

本项目为济钢新村警企共建民生安防工程配套设备主材采购，所有设备需符合公安部门治安防控技术标准，与项目施工要求完全匹配，满足小区全方位安防监控建设需求。

### （一）项目实施地点

济钢新村小区项目现场（山东省济南市历城区工业北路 21 号）

### （二）招标核心内容

完成本项目监控系统核心设备主材的采购、供货、运输、卸货、现场交接、技术配合、售后质保全流程服务，具体采购设备清单及参数要求如下：

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 录像机 系统 | 32路及以上监控主机 | 支持32路及以上IPC接入，接入带宽：20Mbps；转发带宽：160Mbps | 4 |
| 2 |  | 硬盘 | 10T+ | 12 |
| 3 |  | 监视器 |  | 2 |
| 4 | 摄像机 | 400万及以上筒型网络摄像机 | 采用400万及以上像素，最低分辨率2560*1440 定焦镜头焦距为4.0 mm+，光圈大小为F1.6+ | 91 |
| 5 |  | 400万及以上智能型高空抛物筒型网络摄像机 | 采用400万及以上像素，高空抛物事件智能检测 | 5 |
| 6 |  | 电梯电瓶车识别网络摄像机 | 采用300万及以上像素，可识别电瓶车/自行车入梯并联动声光报警 | 4 |
| 7 | 交换机 系统 | 非网管以太网交换机(PoE) | 8口+ | 48 |
| 8 |  | 以太网交换机主机(PoE) | 24口+ | 1 |
| 9 |  | 24口汇聚交换机 | 24口+ | 1 |
| 10 |  | 单模千兆光纤收发器 | 最大传输距离3kM+，非网管型与RG-FC11G-3B或者RG-FC14G-3B配套使用 | 48 |
| 11 |  | 收发器机框 | 14+槽机架，可插入14台+光纤收发器，兼容睿易单电口光收发器使用 | 4 |
| 12 |  | 300米以上电梯无线网桥 | 端口速率:百兆 最小传输距离:300m | 4 |
| 13 |  | 500米以上电梯无线网桥 | 端口速率:百兆 最小传输距离:500m | 1 |

### （三）供货期限

合同签订之日起15 日历天内，完成全部设备主材的供货、现场验收交接，交货地点为济钢新村项目招标人指定地点。

### （四）质量标准

所有设备须符合国家《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）及相关安防设备国家、行业规范，为原厂全新正品，提供完整原厂质保资料、合格证明，完全满足项目施工及最终公安验收要求。

### （五）质保要求

质保期 1 年，自项目整体竣工验收合格并出具《竣工验收确认单》之日起计算。质保期内提供 7*24 小时全天候技术支持，接到故障通知后30分钟内响应，24小时到场并提供免费维修 / 更换服务，质保范围内所有费用由中标人承担。

## 四、投标人资格要求

在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任；

具备本项目设备供货能力的生产厂家或原厂授权代理商，代理商投标需提供设备生产厂家针对本项目的专项授权书及原厂质保承诺函；

具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，能够提供近 3 年企业财务报表；

具有履行合同必需的设备、供货保障能力，近 3 年（2023 年 1 月 1 日以来）同类安防设备供货业绩不少于 1 个（需附合同关键页复印件加盖公章）；

有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

在经营活动中没有重大违法记录，需提供 “信用中国” 网站无失信被执行人、重大税收违法失信主体记录查询截图；

不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，严禁中标后转包、违法分包；

所有资质文件只接受在招投标系统中注册的电子文档，电子文档格式为 JPG，不接受传真和邮寄的书面资料；

如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

## 五、公告和报名

### （一）报名方式

登录www.jigang.com.cn— 济钢集团有限公司阳光购销平台或bidding.jigang.com.cn 进行网上报名；使用指南可在网站首页 “帮助中心” 下载。

### （二）公告和报名时间

2026 年 5 月 11 日～2026 年 5 月 18 日（北京时间，法定节假日不受理报名）。

## 六、招标文件获取

标书费报名时系统自动提示，报名成功并缴纳标书费 200 元，经采购人确认后可下载招标文件。

标书费开标前转账至以下指定账户，售后不退，转账回执单发送至 591893032@qq.com 邮箱。如需开具标书费发票，请将开票信息及发票邮寄地址、收件人联系方式发送至上述邮箱（邮费到付），开票信息只接受 WORD 格式的附件。

## 七、投标保证金（只限银行转账）

本项目投标保证金金额为人民币 2000 元（大写：贰仟元整），最后缴纳日期：2026 年 5 月 21 日 16:00 时。逾期缴纳的，投标将被拒绝；投标人未按要求缴纳投标保证金的，其投标文件将被拒收。

投标保证金应从投标人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款时需注明招标编号及款项性质（设备采购投标保证金），并将回单及时发送至 591893032@qq.com 邮箱。

缴纳投标保证金、标书费账户信息：

名 称：山东济钢保安服务有限公司

开户行：中国银行股份有限公司济南文化路支行

账 号：223437438291

注意：标书费与投标保证金一定要分2笔转入，并分别备注说明款项性质。

投标保证金在合同签订后原账户无息退还。

## 八、投标文件的提交

投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 5月 26 日9时30分。

开标时间：同投标截止时间。

投标方式：网上投标，谢绝现场投标。中标公示后，中标单位需将投标文件正本一份，副本两份及相关投标资料邮寄至：山东省济南市烈士山北路 6 号侯女士收，邮编：250100，联系电话：0531-68650826。

## 九、资格审查方式

本项目采用资格后审方式：开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审，评审不合格的按废标处理，标书费不退。

## 十、发布公告的媒介

本次招标公告在济钢集团阳光购销平台发布。

## 十一、最高限价

本项目含税最高限价为人民币93500元（大写：玖万叁仟伍佰元整），税率 13%，投标报价超过最高限价的按废标处理。

## 十二、联系方式

招标联系人：侯女士，联系电话：0531-68650826

业务联系人：翟先生，联系电话：13156123789

## 十三、其他要求

本招标严格遵循《济钢集团协同业务管理暂行规定》要求，严禁中标人转包、违法分包，严禁假借协同名义通过业务转包赚取差价，一经发现，招标人有权取消其中标资格，没收投标保证金 / 履约保证金，并追究相应违约责任。

本招标公告未尽事宜，以最终发布的招标文件为准。

山东济钢保安服务有限公司      2026年5月11日