# 警企共建监控设施项目施工及辅材采购

# 招标公告

本招标项目警企共建监控设施项目已由济钢集团有限公司批准建设，项目资金为企业自筹，资金已落实，招标人为山东济钢保安服务有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工及辅材采购进行公开招标，本项目施工方需全额承包项目全部辅材耗材采购、施工、安装、调试、验收及质保全流程服务。

- 招标编号：1191260511002

## 二、招标名称：警企共建监控设施项目施工及辅材采购

## 三、项目概况和招标范围

本项目为济钢新村警企共建民生安防工程，所有施工内容及辅材耗材采购需符合公安部门治安防控技术标准，与项目同期采购的监控设备主材完全匹配，实现小区全方位安防监控。本项目严格遵循《济钢集团协同业务管理暂行规定》，严禁转包、违法分包、以包代管。

### （一）项目实施地点

济钢新村小区（山东省济南市历城区工业北路 21 号）

### （二）招标核心内容

1. 辅材耗材采购（施工方全额承包）

承包本项目全部安装所需辅材耗材，包括但不限于：网桥支架、摄像机支架、立杆、弱电箱（含电源插板）、PDU 插排、多芯光缆、无氧铜电源线、超五类网线、阻燃管、PVC 地埋管件、不锈钢抱箍 / 扎带 / 螺栓 / 螺丝、熔接配件、防水绝缘材料等所有施工安装、调试、验收所需的辅材、耗材、配件，确保满足项目全流程施工及使用需求，所有辅材需为全新合格产品，符合国家相关规范标准。

2. 施工及服务内容

包含但不限于：线路敷设（含网线 / 光纤敷设、绑扎、穿管、电源线敷设、配电箱接线、供电调试、桥接）、路面绿地开挖及土方回填夯实、立杆基础开挖及混凝土浇灌与立杆安装、所有摄像机及配套设备安装调试（含设备固定、接线、激活、画面调试、功能测试）、光纤网线线路焊接熔接、系统整体联调、配合招标人及设备供应商完成项目竣工验收、质保期内运维服务、人员操作培训、竣工资料编制移交等全部相关工作。

3. 核心适配要求

施工内容需完全匹配本项目同期采购的 100 台监控摄像机、存储设备、交换机等核心设备，确保设备安装、系统调试后完全达到设计功能、公安防控标准及项目最终验收要求。

### （三）施工期限

合同签订之日起60 日历天内，完成全部辅材采购、工程施工、设备安装、系统调试及投用，工期需与设备主材供货周期无缝衔接。

### （四）质量标准

符合国家《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）及相关弱电施工、安防工程国家、行业验收规范，满足招标人使用要求及公安部门治安防控标准，一次性验收合格。

### （五）质保要求

质保期 1 年，自项目整体竣工验收合格并出具《竣工验收确认单》之日起计算。质保期内提供 7*24 小时全天候技术支持，接到故障通知后 24 小时内赶赴现场免费维修处理，质保范围内的全部物料损耗、人员费用、维修更换费用均由中标人承担。

## 四、投标人资格要求

在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任；

具备电子与智能化工程专业承包资质及建筑施工安全生产许可证，施工人员具备低压电工、高处作业等相关特种作业从业资格；

具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度，能够提供近 3 年企业财务审计报告；

具有履行合同必需的施工设备、专业技术能力，近 3 年（2023 年 1 月 1 日以来）同类小区监控系统建设施工业绩不少于 1 个（需附合同关键页及竣工验收证明复印件加盖公章）；

有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；

在经营活动中没有重大违法记录，需提供 “信用中国” 网站无失信被执行人、重大税收违法失信主体、安全生产不良记录查询截图；

不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，严禁中标后转包、违法分包，严禁将工程分包给个人；

所有资质文件只接受在招投标系统中注册的电子文档，电子文档格式为 JPG，不接受传真和邮寄的书面资料；

如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

## 五、公告和报名

### （一）报名方式

登录www.jigang.com.cn— 济钢集团有限公司阳光购销平台或bidding.jigang.com.cn 进行网上报名；使用指南可在网站首页 “帮助中心” 下载。

### （二）公告和报名时间

2026 年 5 月 11 日～2026 年 5 月 18 日（北京时间，法定节假日不受理报名）。

## 六、招标文件获取

标书费 200 元，报名成功后按系统提示缴纳，售后不退。缴费完成经采购人确认后可下载招标文件，缴费回执单及开票信息请发送至 591893032@qq.com 邮箱。

如需开具标书费发票，请将开票信息、发票邮寄地址及收件人联系方式发送至上述邮箱（邮费到付），开票信息只接受 WORD 格式的附件。

## 七、投标保证金（只限银行转账）

本项目投标保证金金额为人民币 1000 元（大写：壹仟元整），最后缴纳日期：2026 年 5 月 21 日 16:00 时。逾期缴纳的，投标将被拒绝；投标人未按要求缴纳投标保证金的，其投标文件将被拒收。

投标保证金应从投标人银行基本账户内转出或汇出，为方便退还不出具收据。交款时需注明招标编号及款项性质（施工及辅材采购投标保证金），并将回单及时发送至591893032@qq.com 邮箱。

缴纳投标保证金、标书费账户信息：

名 称：山东济钢保安服务有限公司

开户行：中国银行股份有限公司济南文化路支行

账 号：223437438291

注意：标书费与投标保证金一定要分 2 笔转入，并分别备注说明款项性质。

投标保证金在合同签订后原账户无息退还。

## 八、投标文件的提交

投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年  5月 26 日 14 时 30 分。

开标时间：同投标截止时间。

投标方式：网上投标，谢绝现场投标。中标公示后，中标单位需将投标文件正本一份，副本两份及相关投标资料邮寄至：山东省济南市烈士山北路 6 号侯女士收，邮编：250100，联系电话：0531-68650826。

## 九、资格审查方式

本项目采用资格后审方式：开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审，评审不合格的按废标处理，标书费不退。

## 十、发布公告的媒介

本次招标公告在济钢集团阳光购销平台发布。

## 十一、最高限价

本项目含税最高限价：施工为人民币55000元（大写：伍万伍仟元整）、辅材为人民币30000元（大写：叁万元整），税率：施工 9%、辅材13%，投标报价超过最高限价的按废标处理。

## 十二、联系方式

招标联系人：侯女士，联系电话：0531-68650826

业务联系人：翟先生，联系电话：13156123789

## 十三、其他要求

本招标严格遵循《济钢集团协同业务管理暂行规定》要求，中标人必须向项目现场派驻项目经理、技术负责人等关键岗位人员，严禁 “以包代管”，严禁转包、违法分包，严禁将项目主要业务分包，严禁分包给个人或以挂靠、借用资质方式的单位，严禁假借协同名义赚取差价，一经发现，招标人有权取消其中标资格，没收投标保证金 / 履约保证金，并追究相应违约责任。

中标人投标文件中须明确项目自行实施路径，确保自行承揽比例符合集团规定，中标后实施方案需报招标人、资本运营部、工程管理中心备案。

本招标公告未尽事宜，以最终发布的招标文件为准。

山东济钢保安服务有限公司

2026年5月11日