- 济南卫星绝热型黑片热流计采购

- 询比价公告

- 询比价编号：1295260720001

- 询比价名称：济南卫星绝热型黑片热流计采购

- 询比价内容：

- 30个绝热型黑片热流计，具体要求如下：

- 参数要求：

- 热敏片：要求其发射率 0.88±0.02；吸收率 0.94±0.02；

- 热电偶：要求直径不大于 0.2mm 的铜-康铜热电偶；

- 多层隔热组件：具体参数参照：Q/371482WHKJ 008-2022 航天多层隔热组件；

- 补偿片：要求表面喷特质黑漆，其发射率 0.88±0.02；吸收率 0.94±0.02表面喷特质黑漆；

- 性能：要求热流密度测量范围为 50W/㎡-2100W/㎡。

- 当热流计敏感片与热流计所在产品表面温差的绝对值不大于 35℃且热流密度不小于 50W/㎡时，稳态热流密度测量误差不大于 5%。

- 供货时间：

根据需求方要求，预计7月底前到货。

四、资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

4、依法缴纳税收；

5、在经营活动中没有违法记录；

6、需要提供的相关资质文件：加盖公章的营业执照扫及资质文件扫描件；

7、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格；

五、公告及报名时间：

1.公告时间：2026年7月20日～2026年7月22日（北京时间）。

2.请有意向报名的单位在公告截止前将报名表（见附见1）发送至邮箱61924890@qq.com。

六、询比价文件售价：无。

七、报价文件的递交：

1、报价文件递交的截止时间：2026年7月23日14时00分前。

2、递交方式:请在报价文件递交截止日前将资质证明材料及报价单（见附件）发送至邮箱61924890@qq.com或邮寄至山东省济南市历城区飞跃大道24号 济南卫星总装基地 6A办公楼。

3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比价文件要求的，询比价人将予以拒收。

八、联系方式：

1、询比价联系人：孙女士，联系电话：15665717190；

2、 业务（技术）联系人：梁先生，联系电话：17685455970；

济南卫星产业发展集团有限公司

2026年7月20日

附件1：

报名表

| 报名单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 济南卫星绝热型黑片热流计采购 |  |  |
| 项目编号 | 1295260720001 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮件 |  |  |  |

报名单位（盖公章）：

联系人：

电  话:

地  址：

时  间： 2026年7月   日

附件2：

报价单

| 项目名称及编号 | 济南卫星绝热型黑片热流计采购（编号: 1295260720001 ) |
| --- | --- |
| 报价 （含税） | 大写： 元人民币 小写： 元人民币 其中，税率： 13 %（增值税专用发票），报价含税含运费等所有费用。 |
| 付款 方式 | 本项目产品交付，通过验收并签署验收合格单后，供应方提供全额增值税专用发票（税率13%）一个月内，采购人支付全部金额的95%，其余5%作为质保金，质保期满且无质量问题，一个月内采购人无息支付剩余款项。 结算方式：银行承兑或银行转账。 |
| 交付 方式 | 实物交付。 |
| 交付 地点 | 济南卫星总装基地 |
| 交付 时间 | 根据需求方要求，预计7月底前到货。 |
| 其他售后承诺： 自产品验收合格之日起质保1年。 |  |

报价单位（盖公章）：

联系人：

电  话:

地  址：

时  间： 2026年7月   日

分项报价表

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝热型黑片热流计 | ①热敏片：要求其发射率 0.88±0.02；吸收率 0.94±0.02； ②热电偶：要求直径不大于 0.2mm 的铜-康铜热电偶； ③多层隔热组件：具体参数参照：Q/371482WHKJ 008-2022 航天多层隔热组件； ④补偿片：要求表面喷特质黑漆，其发射率 0.88±0.02；吸收率 0.94±0.02表面喷特质黑漆； ⑤性能：要求热流密度测量范围为 50W/㎡-2100W/㎡。 ⑥当热流计敏感片与热流计所在产品表面温差的绝对值不大于 35℃且热流密度不小于 50W/㎡时，稳态热流密度测量误差不大于 5%。 | 个 | 30 |  |  |
| 报价含增值税13%,含运费 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

联系人：

电  话:

地  址：

时  间： 2026年7月   日