功率计询比价公告

- 询比价编号：SDWB2026-XB08-113

- 询比价名称：功率计采购

- 询比价内容：

1、功率计主要技术指标应满足但不限于以下要求：

| 设备分类 | 指标名称 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 微波功率计 | 频率范围 | DC~110GHz(取决于所配的功率探头) |
|  | 功率范围 | -70dBm~+44dBm(取决于所配的功率探头) |
|  | 输入连接器形式 | 六芯圆形（探头接口） |
|  | 供电接口 | 100VAC~240VAC 50Hz~60Hz |
|  | 数据传输接口 | USB、LAN、GPIB（通信接口，用于程控） |
|  | 工作/存储温度 | -10℃ ~ 50℃/-40℃ ~ 70℃ |
|  | 通道数 | 4 |
| USB峰值/平均功率探头 | 频率范围 | 50MHz～18GHz |
|  | 功率范围 | 正常模式 -30dBm～+20dBm(50MHz≤f＜500MHz) -35dBm～+20dBm(f≥500MHz) 平均模式 -45dBm～+20dBm |
|  | 输入端口驻波比 | 1.20(50MHz≤f≤2GHz) 1.26(2GHz＜f≤18GHz) |
|  | 输入连接器形式 | N-Type(m) |
|  | 最大输入功率 | +23dBm(平均功率)； +30dBm(峰值功率，持续时间＜1us) |
|  | 供电接口 | USB2.0 |
|  | 数据传输接口 | USB2.0 |
|  | 工作/存储温度 | -10℃ ~ 50℃/-40℃ ~ 70℃ |

2、采购内容：功率计1台（含一台主机和两个探头）

2、交货时间： 签订合同后，45个工作日内完成交货、安装及调试。

3、付款方式：合同签订后支付合同总价的30%；设备到货、数量及型号核验无误后支付合同总价的30%；设备安装调试完成、最终验收合格后支付合同总价的30%；剩余合同总价的10% 作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。

4、质保期:不少于36个月。

四、资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照；

2、营业执照经营范围须包含相关设备的销售、生产等内容；

3、供应商须为所投产品的生产制造商或具有合法授权的代理商/经销商；

4、具有良好的商业信誉，近三年内在经营活动中无重大违法记录；

5、至少有1个2023年以来与本次采购相同或类似产品的相关业绩；

6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格；

7、本项目不接受联合体报价。

五、报价文件组成

1、加盖公章的报价单（含设备分项报价及总价）；

2、营业执照副本复印件（加盖公章）；

3、法定代表人身份证明及授权委托书（如委托代理人报价）；

4、设备制造商授权证明文件（代理商/经销商须提供）；

5、所投产品的详细技术参数说明及产品彩页；

6、售后服务承诺书（含质保期限、响应时间、培训方案等）；

7、近三年同类项目业绩证明（合同复印件或发票）。

六、公告和报名：

1、公告时间：2026年8月5日-2026年8月11日

2、报价截止时间：2026年8月14日下午14:00

请贵单位于2026年5月12日下午14点之前将以上询价文件资料（无法提供以上资料的报价单位，其报价按无效报价处理）上传至报名网站：（http://bidding.jigang.com.cn/）。具体使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。

七、联系方式：

1、询比价联系人：王女士，联系电话13361091608；

2、 业务（技术）联系人：董先生，联系电话：15288868250；

山东微波电真空技术有限公司

2026年8月5日

附件1

报价函

山东微波电真空技术有限公司：

我方在研究了询价函的所有内容后，经研究，对项目询价响应报价如下：

| 项目名称 | 功率计采购 |
| --- | --- |
| 项目内容 | 功率计1台（含一台主机和两个探头） |
| 报价（万元） | 合计： 元整（含增值税13%） |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同总价的30%；设备到货、数量及型号核验无误后支付合同总价的30%；设备安装调试完成、最终验收合格后支付合同总价的30%；剩余合同总价的10% 作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。 |
| 交货时间 |  |
| 其他服务承诺 |  |

报价单位（盖公章）：

联系人：

电  话:

地  址：