频谱仪询比价公告
1、 询比价编号：SDWB2026-XB08-114
2、 询比价名称：频谱仪采购
3、 询比价内容：
1、 频谱仪主要技术指标应满足但不限于以下要求：
	指标名称
	具体参数

	频率范围
	10MHz~13.6GHz

	最大分析带宽
	10MHz

	最大实时带宽
	10MHz

	分辨率带宽(RBW)
	1Hz~10MHz

	视频带宽(VBW)
	1Hz~10MHz

	幅度范围
	DANL to +25dBm

	1GHz平均噪声电平
	≤-140 dBm/Hz(典型值)

	通讯接口
	LAN、USB、HDMI

	电源接口
	220V/AC（40～60Hz）


2、采购内容：频谱仪1台。
2、交货时间： 签订合同后，45个工作日内完成交货、安装及调试。
3、付款方式：合同签订后支付合同总价的30%；设备到货、数量及型号核验无误后支付合同总价的30%；设备安装调试完成、最终验收合格后支付合同总价的30%；剩余合同总价的10% 作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。
4、质保期:不少于36个月。
四、资格要求：
1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照；
2、营业执照经营范围须包含相关设备的销售、生产等内容；
3、供应商须为所投产品的生产制造商或具有合法授权的代理商/经销商；
4、具有良好的商业信誉，近三年内在经营活动中无重大违法记录；
5、至少有1个2023年以来与本次采购相同或类似产品的相关业绩；
6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格；
7、本项目不接受联合体报价。
五、报价文件组成
1、加盖公章的报价单（含设备分项报价及总价）；
2、营业执照副本复印件（加盖公章）；
3、法定代表人身份证明及授权委托书（如委托代理人报价）；
4、设备制造商授权证明文件（代理商/经销商须提供）；
5、所投产品的详细技术参数说明及产品彩页；
6、售后服务承诺书（含质保期限、响应时间、培训方案等）；
7、近三年同类项目业绩证明（合同复印件或发票）。
六、公告和报名：
1、公告时间：2026年8月5日-2026年8月11日
2、报价截止时间：2026年8月14日下午16:00
请贵单位于2026年8月12日下午16点之前将以上询价文件资料（无法提供以上资料的报价单位，其报价按无效报价处理）上传至报名网站：（http://bidding.jigang.com.cn/）。具体使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。
七、联系方式：
1、询比价联系人：王女士，联系电话13361091608；
2、 业务（技术）联系人：董先生，联系电话：15288868250；


山东微波电真空技术有限公司              
                  2026年8月5日












附件1
报价函

山东微波电真空技术有限公司：
我方在研究了询价函的所有内容后，经研究，对项目询价响应报价如下：
	项目名称
	频谱仪采购

	项目内容
	频谱仪1台

	报价（万元）
	合计：        元整（含增值税13%）

	付款方式
	合同签订后支付合同总价的30%；设备到货、数量及型号核验无误后支付合同总价的30%；设备安装调试完成、最终验收合格后支付合同总价的30%；剩余合同总价的10% 作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。

	交货时间
	

	其他服务承诺
	



报价单位（盖公章）：
联系人：
电  话:  
地  址：
