频谱仪询比价公告

- 询比价编号：SDWB2026-XB08-114

- 询比价名称：频谱仪采购

- 询比价内容：

- 频谱仪主要技术指标应满足但不限于以下要求：

| 指标名称 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 频率范围 | 10MHz~13.6GHz |
| 最大分析带宽 | 10MHz |
| 最大实时带宽 | 10MHz |
| 分辨率带宽(RBW) | 1Hz~10MHz |
| 视频带宽(VBW) | 1Hz~10MHz |
| 幅度范围 | DANL to +25dBm |
| 1GHz平均噪声电平 | ≤-140 dBm/Hz(典型值) |
| 通讯接口 | LAN、USB、HDMI |
| 电源接口 | 220V/AC（40～60Hz） |

2、采购内容：频谱仪1台。

2、交货时间： 签订合同后，45个工作日内完成交货、安装及调试。

3、付款方式：合同签订后支付合同总价的30%；设备到货、数量及型号核验无误后支付合同总价的30%；设备安装调试完成、最终验收合格后支付合同总价的30%；剩余合同总价的10% 作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。

4、质保期:不少于36个月。

四、资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照；

2、营业执照经营范围须包含相关设备的销售、生产等内容；

3、供应商须为所投产品的生产制造商或具有合法授权的代理商/经销商；

4、具有良好的商业信誉，近三年内在经营活动中无重大违法记录；

5、至少有1个2023年以来与本次采购相同或类似产品的相关业绩；

6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格；

7、本项目不接受联合体报价。

五、报价文件组成

1、加盖公章的报价单（含设备分项报价及总价）；

2、营业执照副本复印件（加盖公章）；

3、法定代表人身份证明及授权委托书（如委托代理人报价）；

4、设备制造商授权证明文件（代理商/经销商须提供）；

5、所投产品的详细技术参数说明及产品彩页；

6、售后服务承诺书（含质保期限、响应时间、培训方案等）；

7、近三年同类项目业绩证明（合同复印件或发票）。

六、公告和报名：

1、公告时间：2026年8月5日-2026年8月11日

2、报价截止时间：2026年8月14日下午16:00

请贵单位于2026年8月12日下午16点之前将以上询价文件资料（无法提供以上资料的报价单位，其报价按无效报价处理）上传至报名网站：（http://bidding.jigang.com.cn/）。具体使用指南可在网站首页“帮助中心”下载。

七、联系方式：

1、询比价联系人：王女士，联系电话13361091608；

2、 业务（技术）联系人：董先生，联系电话：15288868250；

山东微波电真空技术有限公司

2026年8月5日

附件1

报价函

山东微波电真空技术有限公司：

我方在研究了询价函的所有内容后，经研究，对项目询价响应报价如下：

| 项目名称 | 频谱仪采购 |
| --- | --- |
| 项目内容 | 频谱仪1台 |
| 报价（万元） | 合计： 元整（含增值税13%） |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同总价的30%；设备到货、数量及型号核验无误后支付合同总价的30%；设备安装调试完成、最终验收合格后支付合同总价的30%；剩余合同总价的10% 作为质量保证金，质保期满后一次性无息付清。 |
| 交货时间 |  |
| 其他服务承诺 |  |

报价单位（盖公章）：

联系人：

电  话:

地  址：