济南卫星氧含量报警器采购询比价公告

- 询比价编号：1295260807001

- 询比价名称：济南卫星氧含量报警器采购

- 询比价内容：

采购氧含量报警器主机两个，探头五个，含安装调试。其中高压配电室一台主机四个探头；数据机房一个探头，一个主机，具体要求如下：

- 外壳需为金属材质，坚实耐用；具备声光报警功能；

- 功能参数要求不低于相应国家标准（GB15322.1-2019），防护等级需大于IP65，氧气检测范围不少于0-30%VOL，检测精度不低于±5%，工作温度需覆盖 -20℃~50℃；

- 需附带计量证书；质保不低于两年。

4.合同签订后一个月内完成设备的安装调试。

四、资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

4、依法缴纳税收；

5、在经营活动中没有违法记录；

6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。

五、公告及报名时间：

1.公告时间：2026年8月7日～2026年8月12日（北京时间）。

2.请有意向报名的单位在公告截止前将报名表（见附见1）发送至邮箱61924890@qq.com。

六、询比价文件售价：无。

七、报价文件的递交：

1、报价文件递交的截止时间：2026年8月14日17时00分前。

2、递交方式:请在报价文件递交截止日前将加盖公章的资质证明材料及报价单（见附件）发送至邮箱61924890@qq.com或邮寄至山东省济南市历城区飞跃大道24号济南卫星总装基地6A办公楼。

3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比价文件要求的，询比价人将予以拒收。

八、联系方式：

1、询比价联系人：孙女士，联系电话：15665717190；

2、 业务（技术）联系人：孙先生，联系电话：18254138171；

济南卫星产业发展集团有限公司

2026年8月7日

附件1：

报名表

| 报名单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 济南卫星氧含量报警器采购 |  |  |
| 项目编号 | 1295260807001 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮件 |  |  |  |

报名单位（盖公章）：

联系人：

电  话:

地  址：

时  间： 2026年8月   日

附件2：

报价单

| 项目名称及编号 | 济南卫星氧含量报警器采购（编号: 1295260807001 ) |
| --- | --- |
| 报价 （含税） | 大写： 元人民币 小写： 元人民币 其中，税率： 13 %（增值税专用发票），报价含税含运费等所有费用。 |
| 付款 方式 | 本项目产品交付，通过验收并签署验收合格单后，供应方提供全额增值税专用发票（税率13%）一个月内，采购人支付全部金额的95%，其余5%作为质保金，质保期满且无质量问题，一个月内采购人无息支付剩余款项。 结算方式：银行承兑或银行转账。 |
| 交付 方式 | 实物交付。 |
| 交付 地点 | 济南卫星总装基地 |
| 交付 时间 | 合同签订后一个月内完成设备的安装调试。 |
| 其他售后承诺： 自产品验收合格之日起质保2年。 |  |

报价单位（盖公章）：

联系人：

电  话:

地  址：

时  间： 2026年8月   日

分项报价表

格式自拟

报价单位（盖公章）：

联系人：

电  话:

地  址：

时  间： 2026年8月   日