济南卫星氧含量报警器采购询比价公告

1、 询比价编号：1295260807001 
2、 询比价名称：济南卫星氧含量报警器采购
3、 询比价内容：
采购氧含量报警器主机两个，探头五个，含安装调试。其中高压配电室一台主机四个探头；数据机房一个探头，一个主机，具体要求如下：
1. 外壳需为金属材质，坚实耐用；具备声光报警功能；
2. 功能参数要求不低于相应国家标准（GB15322.1-2019），防护等级需大于IP65，氧气检测范围不少于0-30%VOL，检测精度不低于±5%，工作温度需覆盖 -20℃~50℃；
3. 需附带计量证书；质保不低于两年。
4.合同签订后一个月内完成设备的安装调试。
四、资格要求：
1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；具有独立承担民事责任能力；
2、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；
4、依法缴纳税收；
5、在经营活动中没有违法记录；
6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。
五、公告及报名时间：
1.公告时间：2026年8月7日～2026年8月12日（北京时间）。 
     2.请有意向报名的单位在公告截止前将报名表（见附见1）发送至邮箱61924890@qq.com。
六、询比价文件售价：无。
七、报价文件的递交：
1、报价文件递交的截止时间：2026年8月14日17时00分前。
2、递交方式:请在报价文件递交截止日前将加盖公章的资质证明材料及报价单（见附件）发送至邮箱61924890@qq.com或邮寄至山东省济南市历城区飞跃大道24号济南卫星总装基地6A办公楼。
3、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询比价文件要求的，询比价人将予以拒收。
八、联系方式：
1、询比价联系人：孙女士，联系电话：15665717190；
2、 业务（技术）联系人：孙先生，联系电话：18254138171；


济南卫星产业发展集团有限公司              
                       2026年8月7日
附件1：
报名表

	报名单位
	

	项目名称
	济南卫星氧含量报警器采购

	项目编号
	1295260807001

	联系人
	
	联系电话
	

	电子邮件
	



报名单位（盖公章）：
联系人：
电  话:  
地  址：
            时  间： 2026年8月   日
附件2：
报价单

	项目名称及编号 
	[bookmark: _GoBack]济南卫星氧含量报警器采购（编号: 1295260807001 )

	报价
（含税）
	大写：                    元人民币
小写：                    元人民币
其中，税率： 13 %（增值税专用发票），报价含税含运费等所有费用。

	付款
方式
	本项目产品交付，通过验收并签署验收合格单后，供应方提供全额增值税专用发票（税率13%）一个月内，采购人支付全部金额的95%，其余5%作为质保金，质保期满且无质量问题，一个月内采购人无息支付剩余款项。
结算方式：银行承兑或银行转账。

	交付
方式
	实物交付。

	交付
地点
	济南卫星总装基地

	交付
时间
	合同签订后一个月内完成设备的安装调试。

	其他售后承诺：
自产品验收合格之日起质保2年。


报价单位（盖公章）：
联系人：
电  话:  
地  址：
            时  间： 2026年8月   日
分项报价表

格式自拟







报价单位（盖公章）：
联系人：
电  话:  
地  址：


            时  间： 2026年8月   日
