


[bookmark: _Toc237961168]招标公告
[bookmark: _Hlk180684245]山东济钢航空航天智能电控有限公司就“济钢空天电控工程项目所需电缆采购项目”进行公开招标，欢迎有意向单位参与投标，有关事项如下：
一、招标编号：1101260914001
二、招标名称：济钢空天电控工程项目所需电缆采购项目
三、项目概况及内容
1、项目名称：济钢空天电控工程项目所需电缆采购项目。
2、项目地点：山东省济南市历城区遥墙机场路11999号。
3、采购数量：以实际采购量为准。
4、项目内容：采购工程项目所需的固定型号电缆，具体规格型号详见本章第5款“电缆采购清单”。本次采购采用固定单价方式报价，按实际采购数量进行结算。
5、电缆采购清单如下：
	序号
	电缆型号规格
	含税报价
（元/米）
	交货地点
	备注

	1
	ZC-YJV-26/35-1x500mm2
	
	山东省济南市历城区遥墙机场路11999号
	

	
	含税合计
	
	
	


注：最终结算以招标人实际签收数量为准。投标人须对本规格型号电缆报出单价（元/米，含增值税）。
6、供货期：自2026年10月10日之日起20日内送达指定地点。
7、结算方式：本项目采用固定单价方式，按实际采购量结算。全部货物到货验收合格后，由甲方签字确认实际采购数量并出具结算单。结算总价款的 40% 以供应链票据方式支付（供应链票据期限不超过6个月，可融资），30% 以电汇方式支付，30% 以银行承兑汇票方式支付。账期为交货后45天，即自货物到货验收合格、甲方出具结算单且收到乙方开具的全额13%增值税专用发票后45天内，甲方按上述比例支付。乙方开具全额 13% 的增值税专用发票。
8、铜价联动机制：本项目电缆单价中铜材部分实行动态联动。基准铜价以公告和报名截止日（2026年09月20日）长江有色金属网公布的1#电解铜现货均价为准。实际采购之日长江有色金属网公布的1#电解铜现货均价较基准铜价每上下变动金额（元/吨）（变动金额以内电缆单价不作调整，变动金额以外电缆单价相应上下浮动比率），电缆单价相应上下浮动比率，由供应商在投标文件中自行提报。
9、技术标准：本项目电缆的设计、选材、制造、试验、包装、运输、交付及安装验收，须严格遵守国家及行业现行最新有效标准，主要包含但不限于：GB/T 12706.2、GB/T 3956、GB/T 2951、GB/T 2952、GB/T 19666 等相关规范。所有设备技术参数、结构工艺、电气性能、阻燃性能不得低于国家现行标准及本招标文件规定指标，标准更新自动按最新版本执行。
10、质量要求：本批次电缆为全新原厂正品、全新未使用、无返修、无库存积压产品，严禁贴牌、代加工、非标改制产品。
电缆铜导体、绝缘材料、屏蔽材料、护套材料均采用正规大厂合格原料，材质均匀、结构规整，无杂质、气泡、开裂、偏心、破损缺陷。
产品电气性能、机械性能、阻燃性能、耐老化性能满足长期安全稳定运行要求，满足 90℃长期运行、250℃短时短路热稳定要求。
整盘电缆无中间接头，生产工艺成熟，尺寸、电阻、绝缘厚度、局放、耐压等关键指标全部达标。
产品质量终身可追溯，厂家须提供完整质保承诺，质保期内出现质量问题由供方无条件免费更换、整改并承担全部损失。
11、质保期：自验收合格之日起24个月。
12、验收标准：货物验收严格按照本招标文件技术要求、供货规范及国家现行标准执行，实行资料验收、外观验收、尺寸结构验收、电气性能抽检相结合的验收方式。资料齐全、标识规范、外观完好、结构尺寸达标、出厂试验合格、现场抽样检测全部合格方可验收。若资料缺失、外观破损、参数不达标、检测不合格、与投标响应不一致，一律判定验收不合格，招标人有权拒收、退货、责令无条件换货，并由中标方承担全部工期、经济及履约责任。
13、本项目最高限价：610元/米。
四、投标人资格要求
1、中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，营业执照有效；
2、投标人须为电缆生产制造商，经营范围包含电缆生产制造，并具备有效期内的工业产品生产许可证（电缆类）；
3、投标人须为国网入围供应商，并提供有效期内的入围证明文件（如入围通知书、资格预审合格通知书、国家电网电子商务平台供应商库截图等有效证明材料）；
4、业绩要求：投标人自2023年08月01日至2026年08月01日止（3年），承担过至少2份同型号电缆供货业绩；
5、具有良好的财务状况，近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结破产状态，提供最近三年财务报表；
6、信誉要求：具有良好的商业信誉，近三年以来在经营活动中无不诚信记录和无重大违法记录（提供书面声明）；“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中未列入“列入经营异常名录信息”、“严重违法失信名单（黑名单）信息”；
7、有依法缴纳税收和社保的良好纪录；
8、本项目不接受联合体投标；
9、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格；
10、报名及投标人员在济钢集团的一切活动必须遵守济钢集团的安全规定。
五、公告及报名时间
1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/；
2、公告和报名时间：2026年09月14日-2026年09月20日，逾期不再受理。
3、本次招标一次报价，不允许二次报价；报价唯一。
六、招标文件:
1、获取方式：凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名通过后方可下载招标文件；
2、售价：300元。仅通过公对公账户转账进行网上购买（个人名义转账无效），投标人汇款凭证及开票信息（公司名称、税号、地址、开户行及账号、电话等）通过电子邮件方式发送专用邮箱（jgznkj11999@163.com）售后不退。汇款凭证发送后，招标人验证通过，方可下载招标文件。
注意：领取招标文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会的资格后审为准。
3、缴纳标书费账户信息：
单位名称：山东济钢航空航天智能电控有限公司
税号：913700007498655839
地址：山东省济南市历城区董家街道遥墙机场路11999号
电话：0531-82377752
开户行：齐鲁银行股份有限公司济南济钢支行
帐号：86611760101421001962
行号：313451007609
七、投标保证金：无。
八、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间：2026年09月22日下午14点30分前（开标时间，下同）递交（开标）地点为：山东济钢航空航天智能电控有限公司1号办公楼2楼招标室。现场开标（如有调整另行通知）。
2、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
九、资格审查方式
资格后审；开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的按废标处理，标书费不退。
十、联系方式
招标联系人：王工，联系电话：17743135519；
商务联系人：于工，联系电话：13518618061；
技术联系人：李工，联系电话：18306415619。
十一、解决合同纠纷的方式
双方友好协商解决，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十二、招标内容和其他要求以最终的招标文件为准。
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