
第一章 招 标 公 告
一、招标条件
山东济钢航空航天精工制造有限公司航空航天新材料研究与应用中心（中试基地）项目公辅工艺办公区配套建筑物改造工程空调设备采购安装，项目资金来源为自筹资金，招标人为山东济钢航空航天精工制造有限公司，项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
二、项目名称及编号
项目名称：山东济钢航空航天精工制造有限公司航空航天新材料研究与应用中心（中试基地）项目公辅工艺办公区配套建筑物改造工程空调设备采购安装

招标编号：1131261023001
三、招标范围
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	核心硬件与性能指标
	备注 

	1
	1.5p冷暖两用变频挂机
	台
	9
	1.一级能效（国标GB 21455-2019），APF值≥5.28；额定制冷量≥3500W，额定制热量≥4600W。

2.硬件要求：压缩机采用全直流变频技术；蒸发器、冷凝器换热管路采用内螺纹纯铜管；配置电子膨胀阀。

3.运行要求：宽温域运行，室外环境温度-15℃条件下可稳定制热运行。
	相当于或优于格力、海尔、海信等同档次品牌

	2
	2p冷暖两用变频挂机
	台
	10
	1.一级能效（国标GB 21455-2019），APF值≥4.70；额定制冷量≥5000W，额定制热量≥6800W。

2.硬件要求：全直流变频技术，换热器管路为内螺纹纯铜管，配置电子膨胀阀。

3.循环风量：室内机循环风量≥800m³/h。
	

	3
	3p冷暖两用变频柜机
	台
	1
	1.一级能效（国标GB 21455-2019），APF值≥4.50；额定制冷量≥7200W，额定制热量≥8600W。

2.硬件要求：全直流变频压缩机，双排内螺纹纯铜管换热器，配置电子膨胀阀。

3.循环风量：室内机循环风量≥1400m³/h
	

	4
	4p冷暖两用变频柜机
	台
	3
	1.一级能效（国标GB 21455-2019），APF值≥4.40；额定制冷量≥12000W，额定制热量≥13000W（可含电辅热）。2.电源要求：220V/50Hz。

3.硬件要求：全直流变频压缩机，双排内螺纹纯铜管换热器，电子膨胀阀；配备电辅热装置（功率≥2000W）。

4.循环风量：室内机循环风量≥1700m³/h。
	

	5
	5p冷暖两用变频柜机
	台
	1
	1.一级能效（国标GB 21455-2019），APF值≥4.20；额定制冷量≥14000W，额定制热量≥13500W（可含电辅热）。2.电源要求：380V三相电/50Hz。

3.硬件要求：全直流变频压缩机，双排内螺纹纯铜管换热器，电子膨胀阀；配备电辅热装置（功率≥3000W）。

4.循环风量：室内机循环风量≥2000m³/h；室外机宽温域运行，室外环境温度-15℃条件下可稳定制热运行。
	

	合计
	台
	24
	
	


四、投标人资格要求 
投标人须遵守国家有关的法律、法规、地方性法规和规章，具有本项目的供应及实施能力，符合、承认并承诺履行本项目招标文件各项规定，有良好的技术支持及售后服务的能力。
1、投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人，持有有效的营业执照。
2、投标人具备本项目空调设备供货、安装、调试及售后服务能力；如投标人非生产厂家，须提供所投空调品牌原厂针对本项目的书面授权文件（原件备查）。
3.投标人近3年内（自投标截止之日起倒算），至少具有1项厂房或办公楼空调供货及安装类似项目业绩，须提供合同扫描件（至少含合同首页、标的页、签字盖章页，原件备查）。

4、本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。
5、投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（招标人或评标委员会开标现场查询）。

6、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并取消3年内参加我公司同类项目投标资格。
五、招标文件的获取
1、招标文件获取时间： 2026年 10月 24 日-- 10月 30 日。
2、招标文件获取方式：线上报名。通过登录济钢集团阳光购销平台网上报名(不接受线下报名)，系统网址：https://bidding.jigang.com.cn；招标文件不收取费用，报名成功后线上自行下载招标文件。

3、缴纳投标保证金账户信息：

账户：山东济钢航空航天精工制造有限公司     

开户行：中国工商银行济南东城支行

账号：1602003409004100414

投标保证金在合同签订后10日内退还。

六、投标文件的递交
递交截止时间：2026年 11月 5 日  9点 00 分。
递交方式：线下递交按照招标文件要求密封，地址为济南市历城区机场路11977号办公楼二楼开标室。
七、开标时间及地点
开标时间：2026年 11  月  5 日  9点00 分。

开标方式：济南市历城区机场路11977号办公楼二楼开标室公开开标。
八、联系方式
1、招标人名称：山东济钢航空航天精工制造有限公司 
地址：济南市历城区机场路11977号

电子邮箱hjkjcgzb@163.com
投标联系人：贺工    联系电话：15666978371
技术联系人：李工    联系电话：15615779560

山东济钢航空航天精工制造有限公司 

                                           2026年10月 23  日


  



