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山东济钢航空航天智能电控有限公司就“济钢空天电控空调采购项目”进行公开招标，欢迎有意向单位参与投标，有关事项如下：
一、招标编号：1101261102002
二、招标名称：济钢空天电控空调采购项目
三、项目概况及内容
1、项目名称：济钢空天电控空调采购项目。
2、项目地点：‌山东省济南市莱芜区汶源西大街 6 号，山东泰东新材料有限公司。
3、采购数量：1台。
4、项目内容：采购空调1台，规格型号及技术参数详见本章第5款“采购清单”、第五章“项目需求及技术要求”。本项目采用固定总价方式报价，报价包含货物、包装、运输、装卸、安装及辅材、调试、检测、验收、售后服务及13%增值税等完成本项目的全部费用。本项目最高限价为人民币5100元（大写：伍仟壹佰元整），投标报价（含税总价）不得超过最高限价，超过最高限价的投标作废标处理。
5、采购清单如下：
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	空调
	空调KFR-72LW/G2-1F
制冷量：7.2kW，功率：4kW，220V ，
风量：1300m3/h，具有除湿功能,配带气液管、电缆2米，
一级能效空调，供货厂家安装，美的
	1台
	美的


6、结算方式：货物送达指定地点并完成安装、调试，经招标人验收合格后，中标人在10个工作日内开具全额13%增值税专用发票，招标人收到发票经财务入账后一次性支付合同总价款。
7、技术标准：本项目空调的选型、制造、检验、包装、运输、交付、安装及验收，须严格遵守国家及行业现行最新有效标准，主要包含但不限于：GB/T 7725《房间空气调节器》、GB 4706.32《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》、GB 21455《房间空气调节器能效限定值及能效等级》、GB 17790《房间空气调节器安装规范》等相关规范。产品技术参数、结构工艺、电气安全性能、能效等级不得低于国家现行标准及本招标文件规定指标，标准更新自动按最新版本执行。
8、质量要求：本批次空调须为全新原厂正品、全新未使用、无返修、无库存积压、非拆包翻新产品，严禁贴牌、串货、非标改制。产品须为列入国家能效标识备案目录的一级能效产品，并在有效期内取得CCC强制性产品认证，具备清晰规范的CCC标志和中国能效标识。
9、交货及安装：中标人应自合同签订之日起7日内将货物送达指定地点并完成安装调试，达到验收条件。运输、吊装、安装（含打孔、支架、排水管及电源线路连接等辅材作业）及作业安全由中标人负责。
10、验收标准：货物验收严格按照本招标文件技术要求、供货规范及国家现行标准执行，实行资料验收、外观验收、规格型号核对、安装调试及运行性能验收相结合的方式。出厂合格证、CCC证书、中国能效标识、使用说明书、装箱单等资料齐全，CCC标志和能效标识加施规范，外观完好无损，型号、规格与投标响应一致，安装符合GB 17790要求，制冷、制热、除湿、风量、噪声等运行性能测试全部合格方可验收。若资料缺失、外观破损、参数不达标、检测不合格、与投标响应不一致，一律判定验收不合格，招标人有权拒收、退货、责令无条件换货，并由中标方承担全部工期、经济及履约责任。
四、投标人资格要求
1、中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，营业执照有效；
2、投标人经营范围应包含空调制冷设备销售或安装相关内容；投标人为代理商（经销商）的，须提供制造商授权书或可追溯的正规供货渠道证明文件；
3、所投产品须为本项目指定制造商原厂生产的同品牌同型号全新合格产品，具备有效期内的CCC强制性产品认证证书，并完成中国能效标识备案（能效等级1级），提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台、中国能效标识网查询截图；
4、具备本项目货物的配送、安装、调试及售后服务能力，在山东省内设有售后服务网点或取得制造商售后服务承诺（提供书面证明材料）；
5、具有良好的财务状况，近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，提供最近三年财务报表；
6、信誉要求：具有良好的商业信誉，近三年以来在经营活动中无不诚信记录和无重大违法记录（提供书面声明）；“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）中未列入“列入经营异常名录信息”、“严重违法失信名单（黑名单）信息”；
7、有依法缴纳税收和社保的良好纪录；
8、本项目不接受联合体投标；
9、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格；
10、报名及投标人员在济钢集团的一切活动必须遵守济钢集团的安全规定。
五、公告及报名时间
1、报名方式：通过登录济钢集团有限公司阳光购销平台网上报名，平台网址：http://bidding.jigang.com.cn/；
2、公告和报名时间：2026年11月2日-2026年11月7日，逾期不再受理。
3、本次招标一次报价，不允许二次报价；报价唯一，线上报价。本项目最高限价为人民币5100元（大写：伍仟壹佰元整），线上报价不得超过最高限价，超过最高限价的投标作废标处理。
六、招标文件
1、获取方式：凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：济钢集团有限公司阳光购销平台http://bidding.jigang.com.cn/，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名，报名通过后方可下载招标文件；
注意：领取招标文件时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会的资格后审为准。
七、投标保证金：无。
八、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间：2026年11月12日上午9点00分前（开标时间，下同）。
2、投标文件由纸质投标文件和签字盖章电子版投标文件两部分组成，投标人应在投标截止时间前同时递交，缺一不可。
3、纸质投标文件递交
投标人可将纸质投标文件现场递交或邮寄递交至以下地址：
收件单位：山东济钢航空航天智能电控有限公司
收件地址：山东省济南市历城区董家街道遥墙机场路11999号
联系人：姚工
联系电话：13156111751
邮寄递交的，以投标文件实际送达上述地址的时间为准；逾期送达或未送达至上述地址的，招标人有权拒收。
4、签字盖章电子版投标文件递交
投标人应在投标截止时间前，将签字盖章电子版投标文件上传至济钢集团有限公司阳光购销平台。签字盖章电子版投标文件应采用PDF格式，文件命名规则为：投标人名称+文件名称”。
5、 开标方式：济钢集团有限公司阳光购销平台，线上开标。
6、逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
九、资格审查方式
资格后审；开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的进入下一阶段评审；评审不合格的按废标处理，标书费不退。
十、联系方式
招标联系人：姚工，联系电话：13156111751；
技术联系人：李工，联系电话：15853193910。
[bookmark: _GoBack]十一、解决合同纠纷的方式
双方友好协商解决，协商不成提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十二、招标内容和其他要求以最终的招标文件为准。

2

